## Лист1
ОТЧЕТ
о часовых параметрах теплоснабжения
за 01/03/18г.-13/03/18г.
Абонент:________________ Договор N_________________
Адрес:__________________ Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 10.00 м3/ч G под min= 0.02 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max= 10.00 м3/ч G обр min= 0.02 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С
Заводской номер 00193442 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1
Дaтa | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НC | H.C.
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч |  | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг
01/03:00 | 45.9 | 32.02 | 13.88 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 8 | 4 | 0.005 | 0.002 | 1 | 0
01/03:01 | 46.11 | 32.47 | 13.64 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
01/03:02 | 46.18 | 32.73 | 13.45 | 0.27 | 0.27 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
01/03:03 | 46.18 | 32.84 | 13.34 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
01/03:04 | 46.31 | 32.86 | 13.45 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
01/03:05 | 46.24 | 32.8 | 13.44 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
01/03:06 | 45.95 | 32.37 | 13.58 | 0.25 | 0.25 | 0.36 | 0.36 | -0.11 | 8 | 4 | 0.003 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
01/03:07 | 45.86 | 37.78 | 8.08 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | -0.06 | 8 | 4 | 0.002 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
01/03:08 | 45.8 | 36.11 | 9.69 | 0.24 | 0.24 | 0.48 | 0.48 | -0.24 | 8 | 4 | 0.002 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
01/03:09 | 46.03 | 38.65 | 7.38 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | -0.05 | 8 | 4 | 0.002 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
01/03:10 | 46.07 | 40.62 | 5.45 | 0.26 | 0.26 | 0.78 | 0.77 | -0.51 | 8 | 4 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
01/03:11 | 46.37 | 40.32 | 6.05 | 0.25 | 0.25 | 0.41 | 0.41 | -0.16 | 8 | 4 | 0.002 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
01/03:12 | 46.4 | 36.45 | 9.95 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.38 | -0.13 | 8 | 4 | 0.003 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
01/03:13 | 46.62 | 41.03 | 5.59 | 0.26 | 0.26 | 0.44 | 0.44 | -0.18 | 8 | 4 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
01/03:14 | 46.49 | 38.51 | 7.98 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.38 | -0.13 | 8 | 4 | 0.002 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
01/03:15 | 46.52 | 41.6 | 4.92 | 0.26 | 0.26 | 0.79 | 0.78 | -0.52 | 8 | 4 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
01/03:16 | 46.67 | 42.27 | 4.4 | 0.25 | 0.25 | 0.51 | 0.51 | -0.26 | 8 | 4 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
01/03:17 | 46.62 | 41.39 | 5.23 | 0.26 | 0.26 | 0.45 | 0.45 | -0.19 | 8 | 4 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
01/03:18 | 46.3 | 32.81 | 13.49 | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 8 | 4 | 0.006 | 0.003 | 1 | 0
01/03:19 | 45.74 | 35.17 | 10.57 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | -0.2 | 8 | 4 | 0.003 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
01/03:20 | 45.61 | 32.03 | 13.58 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.04 | 8 | 4 | 0.004 | 0.001 | 1 | 0
01/03:21 | 45.92 | 28.23 | 17.69 | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
01/03:22 | 46.05 | 30.57 | 15.48 | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
01/03:23 | 46.43 | 31.82 | 14.61 | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
02/03:00 | 46.71 | 32.38 | 14.33 | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
02/03:01 | 46.84 | 32.84 | 14 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
02/03:02 | 46.91 | 33.06 | 13.85 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
02/03:03 | 46.94 | 33.14 | 13.8 | 0.27 | 0.27 | 0.19 | 0.19 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
02/03:04 | 46.84 | 33.13 | 13.71 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
02/03:05 | 46.67 | 33.03 | 13.64 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
02/03:06 | 46.4 | 32.63 | 13.77 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | -0.1 | 8 | 4 | 0.003 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
02/03:07 | 46.12 | 39.57 | 6.55 | 0.25 | 0.25 | 0.66 | 0.66 | -0.41 | 8 | 4 | 0.002 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
02/03:08 | 46.33 | 41.83 | 4.5 | 0.24 | 0.24 | 0.59 | 0.59 | -0.35 | 8 | 4 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
02/03:09 | 46.55 | 38.29 | 8.26 | 0.25 | 0.25 | 0.39 | 0.39 | -0.14 | 8 | 4 | 0.002 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
02/03:10 | 46.53 | 40.36 | 6.17 | 0.26 | 0.26 | 0.58 | 0.58 | -0.32 | 8 | 4 | 0.002 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
02/03:11 | 46.59 | 38.45 | 8.14 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.01 | 8 | 4 | 0.002 | 0 | 1 | 0
02/03:12 | 46.59 | 32.96 | 13.63 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.01 | 8 | 4 | 0.004 | 0 | 1 | 0
02/03:13 | 46.77 | 40.22 | 6.55 | 0.25 | 0.25 | 0.63 | 0.63 | -0.38 | 8 | 4 | 0.002 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
02/03:14 | 46.95 | 41.71 | 5.24 | 0.26 | 0.26 | 0.62 | 0.61 | -0.35 | 8 | 4 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
02/03:15 | 46.93 | 40.95 | 5.98 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | -0.25 | 8 | 4 | 0.002 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
02/03:16 | 46.83 | 42.18 | 4.65 | 0.25 | 0.25 | 0.56 | 0.56 | -0.31 | 8 | 4 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
02/03:17 | 46.7 | 34.75 | 11.95 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 8 | 4 | 0.004 | 0.001 | 1 | 0
02/03:18 | 46.45 | 30.33 | 16.12 | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
02/03:19 | 46.19 | 30.37 | 15.82 | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
02/03:20 | 45.96 | 31.54 | 14.42 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
02/03:21 | 45.91 | 30.62 | 15.29 | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
02/03:22 | 46.05 | 31.1 | 14.95 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
02/03:23 | 46.32 | 31.9 | 14.42 | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
03/03:00 | 46.53 | 32.2 | 14.33 | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
03/03:01 | 46.78 | 32.59 | 14.19 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
03/03:02 | 46.87 | 32.9 | 13.97 | 0.27 | 0.27 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 8 | 4 | 0.006 | 0.003 | 1 | 0
03/03:03 | 46.92 | 33.07 | 13.85 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
03/03:04 | 46.87 | 33.11 | 13.76 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
03/03:05 | 46.75 | 33.07 | 13.68 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
03/03:06 | 46.59 | 32.93 | 13.66 | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 8 | 4 | 0.006 | 0.003 | 1 | 0
03/03:07 | 46.33 | 31.53 | 14.8 | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
03/03:08 | 45.96 | 29.35 | 16.61 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.05 | 8 | 4 | 0.005 | 0.001 | 1 | 0
03/03:09 | 46.05 | 26.42 | 19.63 | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.34 | -0.09 | 8 | 4 | 0.005 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
03/03:10 | 46.01 | 24.89 | 21.12 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.02 | 8 | 4 | 0.005 | 0 | 1 | 0
03/03:11 | 45.91 | 23.6 | 22.31 | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 8 | 4 | 0.007 | 0.002 | 1 | 0
03/03:12 | 45.96 | 28.65 | 17.31 | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
03/03:13 | 45.99 | 31.33 | 14.66 | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
03/03:14 | 46.12 | 31.5 | 14.62 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
03/03:15 | 46.18 | 30.18 | 16 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 8 | 4 | 0.007 | 0.003 | 1 | 0
03/03:16 | 46.25 | 32.06 | 14.19 | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 8 | 4 | 0.005 | 0.002 | 1 | 0
03/03:17 | 46.17 | 32.11 | 14.06 | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
03/03:18 | 46.06 | 31.62 | 14.44 | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
03/03:19 | 46.02 | 31.75 | 14.27 | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
03/03:20 | 45.92 | 31.76 | 14.16 | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 8 | 4 | 0.005 | 0.002 | 1 | 0
03/03:21 | 46.02 | 31.85 | 14.17 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
03/03:22 | 45.97 | 31.88 | 14.09 | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
03/03:23 | 45.96 | 32.09 | 13.87 | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
04/03:00 | 46.11 | 32.44 | 13.67 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 8 | 4 | 0.005 | 0.002 | 1 | 0
04/03:01 | 46.29 | 32.73 | 13.56 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
04/03:02 | 45.99 | 32.92 | 13.07 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
04/03:03 | 45.9 | 32.99 | 12.91 | 0.27 | 0.27 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 8 | 4 | 0.006 | 0.003 | 1 | 0
04/03:04 | 45.66 | 32.94 | 12.72 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
04/03:05 | 45.4 | 32.83 | 12.57 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
04/03:06 | 45.46 | 32.62 | 12.84 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
04/03:07 | 44.87 | 32.5 | 12.37 | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 8 | 4 | 0.005 | 0.002 | 1 | 0
04/03:08 | 44.55 | 32.18 | 12.37 | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 8 | 4 | 0.005 | 0.002 | 1 | 0
04/03:09 | 44.21 | 31.79 | 12.42 | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 8 | 4 | 0.005 | 0.002 | 1 | 0
04/03:10 | 43.82 | 31.42 | 12.4 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 8 | 4 | 0.005 | 0.002 | 1 | 0
04/03:11 | 43.68 | 31.17 | 12.51 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 8 | 4 | 0.005 | 0.002 | 1 | 0
04/03:12 | 43.89 | 31.05 | 12.84 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 8 | 4 | 0.005 | 0.002 | 1 | 0
04/03:13 | 44.23 | 30.91 | 13.32 | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
04/03:14 | 44.55 | 30.73 | 13.82 | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 8 | 4 | 0.005 | 0.002 | 1 | 0
04/03:15 | 44.75 | 30.68 | 14.07 | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
04/03:16 | 45.07 | 31.12 | 13.95 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 8 | 4 | 0.005 | 0.002 | 1 | 0
04/03:17 | 45.21 | 30.17 | 15.04 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | -0.03 | 8 | 4 | 0.004 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
04/03:18 | 45.47 | 28.89 | 16.58 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
04/03:19 | 45.49 | 30.77 | 14.72 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
04/03:20 | 45.43 | 31.71 | 13.72 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.16 | 0.07 | 8 | 4 | 0.005 | 0.002 | 1 | 0
04/03:21 | 45.07 | 31.29 | 13.78 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 8 | 4 | 0.005 | 0.002 | 1 | 0
04/03:22 | 44.99 | 31.14 | 13.85 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.16 | 0.07 | 8 | 4 | 0.005 | 0.002 | 1 | 0
04/03:23 | 45.66 | 31.67 | 13.99 | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
05/03:00 | 46.23 | 32.31 | 13.92 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
05/03:01 | 46.55 | 32.91 | 13.64 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
05/03:02 | 46.65 | 33.25 | 13.4 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 8 | 4 | 0.005 | 0.002 | 1 | 0
05/03:03 | 46.53 | 33.41 | 13.12 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
05/03:04 | 46.35 | 33.42 | 12.93 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 8 | 4 | 0.005 | 0.002 | 1 | 0
05/03:05 | 46 | 33.18 | 12.82 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
05/03:06 | 45.54 | 31.31 | 14.23 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.02 | 8 | 4 | 0.004 | 0.001 | 1 | 0
05/03:07 | 45.28 | 38.5 | 6.78 | 0.24 | 0.24 | 0.66 | 0.66 | -0.42 | 8 | 4 | 0.002 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
05/03:08 | 45.37 | 39.58 | 5.79 | 0.25 | 0.25 | 0.46 | 0.46 | -0.21 | 8 | 4 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
05/03:09 | 45.72 | 39.67 | 6.05 | 0.25 | 0.25 | 0.53 | 0.53 | -0.28 | 8 | 4 | 0.002 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
05/03:10 | 45.7 | 39.72 | 5.98 | 0.25 | 0.25 | 0.52 | 0.52 | -0.27 | 8 | 4 | 0.002 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
05/03:11 | 46 | 40 | 6 | 0.26 | 0.26 | 0.52 | 0.52 | -0.26 | 8 | 4 | 0.002 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
05/03:12 | 46.01 | 35.95 | 10.06 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | -0.06 | 8 | 4 | 0.003 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
05/03:13 | 45.79 | 38.4 | 7.39 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.38 | -0.13 | 8 | 4 | 0.002 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
05/03:14 | 45.73 | 39.15 | 6.58 | 0.25 | 0.25 | 0.46 | 0.46 | -0.21 | 8 | 4 | 0.002 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
05/03:15 | 45.75 | 41.15 | 4.6 | 0.26 | 0.26 | 0.81 | 0.8 | -0.54 | 8 | 4 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
05/03:16 | 45.65 | 41.76 | 3.89 | 0.25 | 0.25 | 0.59 | 0.59 | -0.34 | 8 | 4 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
05/03:17 | 45.65 | 33.76 | 11.89 | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 8 | 4 | 0.006 | 0.003 | 1 | 0
05/03:18 | 45.72 | 30.54 | 15.18 | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
05/03:19 | 45.39 | 31.35 | 14.04 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 8 | 4 | 0.005 | 0.002 | 1 | 0
05/03:20 | 45.15 | 30.77 | 14.38 | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
05/03:21 | 44.95 | 29.51 | 15.44 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
05/03:22 | 44.96 | 30.53 | 14.43 | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 8 | 4 | 0.005 | 0.002 | 1 | 0
05/03:23 | 45.09 | 31.26 | 13.83 | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
06/03:00 | 44.61 | 31.8 | 12.81 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 8 | 4 | 0.005 | 0.002 | 1 | 0
06/03:01 | 45.19 | 32.05 | 13.14 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
06/03:02 | 44.73 | 32.13 | 12.6 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 8 | 4 | 0.005 | 0.002 | 1 | 0
06/03:03 | 44.68 | 32.25 | 12.43 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 8 | 4 | 0.005 | 0.002 | 1 | 0
06/03:04 | 44.98 | 32.16 | 12.82 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 8 | 4 | 0.006 | 0.002 | 1 | 0
06/03:05 | 44.84 | 32.19 | 12.65 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 8 | 4 | 0.005 | 0.002 | 1 | 0
06/03:06 | 44.59 | 29.7 | 14.89 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.01 | 8 | 4 | 0.004 | 0 | 1 | 0
06/03:07 | 44.01 | 25.14 | 18.87 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 8 | 4 | 0.005 | 0 | 1 | 0
06/03:08 | 43.65 | 21.93 | 21.72 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.04 | 8 | 4 | 0.006 | 0.001 | 1 | 0
06/03:09 | 43.54 | 32.52 | 11.02 | 0.24 | 0.24 | 0.44 | 0.44 | -0.2 | 8 | 4 | 0.003 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
06/03:10 | 43.79 | 38.54 | 5.25 | 0.25 | 0.25 | 0.48 | 0.48 | -0.23 | 8 | 4 | 0.001 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
06/03:11 | 44.28 | 38.49 | 5.79 | 0.26 | 0.26 | 0.55 | 0.55 | -0.29 | 8 | 4 | 0.002 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
06/03:12 | 44.47 | 36.83 | 7.64 | 0.25 | 0.25 | 0.41 | 0.41 | -0.16 | 8 | 4 | 0.002 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
06/03:13 | 44.88 | 38.35 | 6.53 | 0.26 | 0.26 | 0.43 | 0.43 | -0.17 | 8 | 4 | 0.002 | 0 | 1 | 0 | * | [10 empty] | 2
06/03:14 | 44.72 | 40.28 | 4.44 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | 4 | ---- | ---- | 0 | 1 | * |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
06/03:15 | 45.48 | 41.76 | 3.72 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | 4 | ---- | ---- | 0 | 1 | * |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
06/03:16 | 53.08 | 25.07 | 28.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
06/03:17 | 54.66 | 17.85 | 36.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
06/03:18 | 51.38 | 14.97 | 36.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
06/03:19 | 43.1 | 13.48 | 29.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
06/03:20 | 37.23 | 12.53 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
06/03:21 | 38.04 | 11.95 | 26.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
06/03:22 | 37.29 | 11.6 | 25.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
06/03:23 | 36.65 | 11.36 | 25.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
07/03:00 | 36.45 | 11.2 | 25.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
07/03:01 | 36.46 | 11.08 | 25.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
07/03:02 | 36.48 | 10.99 | 25.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
07/03:03 | 36.46 | 10.92 | 25.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
07/03:04 | 36.48 | 10.89 | 25.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
07/03:05 | 36.7 | 10.87 | 25.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
07/03:06 | 38.62 | 10.9 | 27.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
07/03:07 | 44.38 | 10.92 | 33.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
07/03:08 | 48.36 | 11 | 37.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
07/03:09 | 51.53 | 11.2 | 40.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
07/03:10 | 50.63 | 11.33 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
07/03:11 | 48.31 | 11.46 | 36.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
07/03:12 | 48.77 | 11.49 | 37.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
07/03:13 | 51.69 | 11.61 | 40.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
07/03:14 | 53.09 | 11.78 | 41.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
07/03:15 | 52.98 | 11.97 | 41.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
07/03:16 | 49.74 | 12.05 | 37.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
07/03:17 | 39.49 | 11.81 | 27.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
07/03:18 | 34.43 | 11.54 | 22.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
07/03:19 | 38.53 | 11.45 | 27.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
07/03:20 | 39.67 | 11.49 | 28.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
07/03:21 | 38.91 | 11.55 | 27.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
07/03:22 | 38.07 | 11.58 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
07/03:23 | 37.4 | 11.56 | 25.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
08/03:00 | 37.06 | 11.59 | 25.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
08/03:01 | 36.68 | 11.53 | 25.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
08/03:02 | 34.08 | 11.36 | 22.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
08/03:03 | 30 | 11.18 | 18.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
08/03:04 | 26.4 | 10.99 | 15.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
08/03:05 | 24.02 | 10.81 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
08/03:06 | 22.69 | 10.67 | 12.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
08/03:07 | 23.68 | 10.67 | 13.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
08/03:08 | 31.1 | 10.83 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
08/03:09 | 34.49 | 11.05 | 23.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
08/03:10 | 35.65 | 11.27 | 24.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
08/03:11 | 35.41 | 11.47 | 23.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
08/03:12 | 35.18 | 11.63 | 23.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
08/03:13 | 35.12 | 11.78 | 23.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
08/03:14 | 35.21 | 11.88 | 23.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
08/03:15 | 35.7 | 11.97 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
08/03:16 | 35 | 12.04 | 22.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
08/03:17 | 34.88 | 12.06 | 22.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
08/03:18 | 35.04 | 12.07 | 22.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
08/03:19 | 34.89 | 12.08 | 22.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
08/03:20 | 34.89 | 12.08 | 22.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
08/03:21 | 35.28 | 12.1 | 23.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
08/03:22 | 35.08 | 12.1 | 22.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
08/03:23 | 35.02 | 12.08 | 22.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
09/03:00 | 35.09 | 12.04 | 23.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
09/03:01 | 35.16 | 12 | 23.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
09/03:02 | 35.3 | 11.95 | 23.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
09/03:03 | 35.37 | 11.87 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
09/03:04 | 35.27 | 11.83 | 23.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
09/03:05 | 35.1 | 11.79 | 23.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
09/03:06 | 35.2 | 11.74 | 23.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
09/03:07 | 35.38 | 11.67 | 23.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
09/03:08 | 35.38 | 11.61 | 23.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
09/03:09 | 35.82 | 11.63 | 24.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
09/03:10 | 35.77 | 11.7 | 24.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
09/03:11 | 35.45 | 11.79 | 23.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
09/03:12 | 35.36 | 11.83 | 23.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
09/03:13 | 32.62 | 11.75 | 20.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
09/03:14 | 26.45 | 11.62 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
09/03:15 | 22.46 | 11.47 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
09/03:16 | 20.36 | 11.33 | 9.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
09/03:17 | 19.11 | 11.2 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
09/03:18 | 18.29 | 11.09 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
09/03:19 | 17.74 | 10.96 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
09/03:20 | 18.81 | 10.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
09/03:21 | 20.49 | 10.73 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
09/03:22 | 29.26 | 10.83 | 18.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
09/03:23 | 34.14 | 10.99 | 23.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
10/03:00 | 36.04 | 11.09 | 24.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
10/03:01 | 36.7 | 11.17 | 25.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
10/03:02 | 36.71 | 11.21 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
10/03:03 | 36.44 | 11.17 | 25.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
10/03:04 | 36.08 | 11.1 | 24.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
10/03:05 | 35.79 | 11.02 | 24.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
10/03:06 | 35.55 | 10.95 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
10/03:07 | 35.5 | 10.89 | 24.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
10/03:08 | 35.47 | 10.86 | 24.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
10/03:09 | 35.54 | 10.86 | 24.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
10/03:10 | 39.16 | 10.98 | 28.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
10/03:11 | 44.97 | 11.25 | 33.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
10/03:12 | 46.31 | 11.48 | 34.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
10/03:13 | 47.82 | 11.69 | 36.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
10/03:14 | 47.35 | 11.82 | 35.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
10/03:15 | 50.87 | 11.94 | 38.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
10/03:16 | 50.67 | 12.08 | 38.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
10/03:17 | 46.12 | 12.11 | 34.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
10/03:18 | 46.6 | 12.09 | 34.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
10/03:19 | 39.54 | 11.99 | 27.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
10/03:20 | 36.05 | 11.8 | 24.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
10/03:21 | 35.51 | 11.62 | 23.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
10/03:22 | 35.57 | 11.48 | 24.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
10/03:23 | 35.64 | 11.37 | 24.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
11/03:00 | 35.71 | 11.27 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
11/03:01 | 35.75 | 11.2 | 24.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
11/03:02 | 35.78 | 11.15 | 24.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
11/03:03 | 35.82 | 11.1 | 24.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
11/03:04 | 35.88 | 11.04 | 24.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
11/03:05 | 35.84 | 10.97 | 24.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
11/03:06 | 35.74 | 10.91 | 24.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
11/03:07 | 35.62 | 10.86 | 24.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
11/03:08 | 35.54 | 10.81 | 24.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
11/03:09 | 35.52 | 10.86 | 24.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
11/03:10 | 36.41 | 10.94 | 25.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
11/03:11 | 36.23 | 11.06 | 25.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
11/03:12 | 35.71 | 11.16 | 24.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
11/03:13 | 35.55 | 11.24 | 24.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
11/03:14 | 35.94 | 11.31 | 24.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
11/03:15 | 36.93 | 11.38 | 25.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
11/03:16 | 36.55 | 11.44 | 25.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
11/03:17 | 36 | 11.46 | 24.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
11/03:18 | 35.75 | 11.42 | 24.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
11/03:19 | 36.25 | 11.38 | 24.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
11/03:20 | 38.22 | 11.32 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
11/03:21 | 36.75 | 11.25 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
11/03:22 | 35.29 | 11.15 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
11/03:23 | 34.92 | 11.05 | 23.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
12/03:00 | 34.9 | 10.97 | 23.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
12/03:01 | 34.94 | 10.9 | 24.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
12/03:02 | 34.97 | 10.84 | 24.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
12/03:03 | 34.82 | 10.73 | 24.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
12/03:04 | 34.65 | 10.62 | 24.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
12/03:05 | 34.4 | 10.53 | 23.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
12/03:06 | 42.26 | 10.5 | 31.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
12/03:07 | 49.56 | 10.68 | 38.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
12/03:08 | 52.87 | 10.87 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  |  | 2 |  | 2
12/03:09 | 52.46 | 11.04 | 41.42 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | 4 | ---- | ---- | 0 | 1 | * |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
12/03:10 | 49.13 | 11.09 | 38.04 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | 4 | ---- | ---- | 0 | 1 | * |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
12/03:11 | 52.51 | 11.33 | 41.18 | 0.48 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 8 | 4 | 0.022 | 0.003 | 1 | 0 | * | [5 empty] | 2
12/03:12 | 51.78 | 11.42 | 40.36 | 0.58 | 0.57 | 0 | 0 | 0.57 | 8 | 4 | 0.027 | 0.004 | 1 | 0 | * | [5 empty] | 2
12/03:13 | 53.05 | 11.53 | 41.52 | 0.63 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 8 | 4 | 0.03 | 0.004 | 1 | 0 | * | [5 empty] | 2
12/03:14 | 52.29 | 11.61 | 40.68 | 0.69 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 8 | 4 | 0.032 | 0.004 | 1 | 0 | * | [5 empty] | 2
12/03:15 | 53.36 | 11.7 | 41.66 | 0.88 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 8 | 4 | 0.042 | 0.006 | 1 | 0 | * | [5 empty] | 2
12/03:16 | 51.98 | 11.76 | 40.22 | 0.55 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 8 | 4 | 0.025 | 0.004 | 1 | 0 | * | [5 empty] | 2
12/03:17 | 53.92 | 11.81 | 42.11 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 8 | 4 | 0.048 | 0.007 | 1 | 0 | * | [5 empty] | 2
12/03:18 | 53.67 | 11.89 | 41.78 | 0.61 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 8 | 4 | 0.029 | 0.004 | 1 | 0 | * | [5 empty] | 2
12/03:19 | 43.46 | 11.8 | 31.66 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 4 | 0.004 | 0.001 | 1 | 0 | * | [5 empty] | 2
12/03:20 | 39.49 | 11.56 | 27.93 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 8 | 4 | 0.004 | 0.001 | 1 | 0 | * | [5 empty] | 2
12/03:21 | 38.62 | 11.36 | 27.26 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 8 | 4 | 0.004 | 0.001 | 1 | 0 | * | [5 empty] | 2
12/03:22 | 38.05 | 11.19 | 26.86 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 4 | 0.003 | 0.001 | 1 | 0 | * | [5 empty] | 2
12/03:23 | 36.78 | 11.05 | 25.73 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 8 | 4 | 0.003 | 0 | 1 | 0 | * | [5 empty] | 2
13/03:00 | 35.74 | 10.89 | 24.85 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 8 | 4 | 0.003 | 0.001 | 1 | 0 | * | [5 empty] | 2
13/03:01 | 35.33 | 10.8 | 24.53 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 8 | 4 | 0.002 | 0 | 1 | 0 | * | [5 empty] | 2
13/03:02 | 35.43 | 10.73 | 24.7 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 8 | 4 | 0.002 | 0 | 1 | 0 | * | [5 empty] | 2
13/03:03 | 35.42 | 10.67 | 24.75 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 8 | 4 | 0.003 | 0.001 | 1 | 0 | * | [5 empty] | 2
13/03:04 | 35.43 | 10.63 | 24.8 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 8 | 4 | 0.002 | 0 | 1 | 0 | * | [5 empty] | 2
13/03:05 | 35.39 | 10.6 | 24.79 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 8 | 4 | 0.003 | 0.001 | 1 | 0 | * | [5 empty] | 2
13/03:06 | 44.54 | 10.65 | 33.89 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 8 | 4 | 0.014 | 0.002 | 1 | 0 | * | [5 empty] | 2
13/03:07 | 51.67 | 10.84 | 40.83 | 0.81 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 8 | 4 | 0.037 | 0.005 | 1 | 0 | * | [5 empty] | 2
13/03:08 | 52.78 | 11.07 | 41.71 | 0.66 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 8 | 4 | 0.031 | 0.004 | 1 | 0 | * | [5 empty] | 2
13/03:09 | 49.12 | 11.18 | 37.94 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 8 | 4 | 0.017 | 0.002 | 1 | 0 | * | [5 empty] | 2
13/03:10 | 51.69 | 19.04 | 32.65 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | 4 | ---- | ---- | 0 | 1 | * |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
Итого: |  |  |  | 42.21 | 42.11 | 35.68 | 35.64 | 6.47 |  |  | 0.996 | 0.237 | 294 | 5 | *
Средние: | 41.73 | 21.61 | 20.12 | [5 empty] | 8 | 4
Период нормальной работы 294ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 5ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации