## Часовой_архив_узла__ццСПТ941_10
Время | t1(°C) | t2(°C) | dt | V1(м3) | V2(м3) | V3(м3) | M1(т) | M2(т) | dM(т) | Q(Гкал) | Tи(ч)
01.03:00 | 53.37 | 42.82 | 10.55 | 10.18 | 10.19 | 0 | 10.04 | 10.1 | -0.06 | 0.11 | 1
01.03:01 | 53.31 | 42.78 | 10.53 | 10.15 | 10.17 | 0 | 10.01 | 10.08 | -0.07 | 0.11 | 1
01.03:02 | 53.16 | 42.83 | 10.33 | 10.17 | 10.19 | 0 | 10.04 | 10.1 | -0.06 | 0.1 | 1
01.03:03 | 53.37 | 42.88 | 10.48 | 10.2 | 10.19 | 0 | 10.06 | 10.1 | -0.04 | 0.11 | 1
01.03:04 | 53.22 | 42.93 | 10.29 | 10.17 | 10.2 | 0 | 10.03 | 10.11 | -0.08 | 0.1 | 1
01.03:05 | 53.21 | 43.03 | 10.17 | 10.18 | 10.2 | 0 | 10.04 | 10.11 | -0.07 | 0.1 | 1
01.03:06 | 53.3 | 43.11 | 10.19 | 10.17 | 10.18 | 0 | 10.03 | 10.09 | -0.06 | 0.1 | 1
01.03:07 | 53.49 | 43.22 | 10.27 | 10.15 | 10.18 | 0 | 10.01 | 10.09 | -0.08 | 0.1 | 1
01.03:08 | 53.38 | 43.23 | 10.15 | 10.17 | 10.2 | 0 | 10.03 | 10.11 | -0.08 | 0.1 | 1
01.03:09 | 53.3 | 43.16 | 10.14 | 10.16 | 10.17 | 0 | 10.02 | 10.08 | -0.06 | 0.1 | 1
01.03:10 | 53.62 | 43.2 | 10.42 | 10.17 | 10.19 | 0 | 10.03 | 10.1 | -0.07 | 0.1 | 1
01.03:11 | 53.75 | 43.33 | 10.42 | 10.17 | 10.19 | 0 | 10.03 | 10.1 | -0.07 | 0.1 | 1
01.03:12 | 53.67 | 43.45 | 10.22 | 10.17 | 10.19 | 0 | 10.03 | 10.1 | -0.07 | 0.1 | 1
01.03:13 | 53.77 | 43.54 | 10.22 | 10.17 | 10.19 | 0 | 10.03 | 10.1 | -0.07 | 0.1 | 1
01.03:14 | 53.91 | 43.54 | 10.38 | 10.2 | 10.21 | 0 | 10.06 | 10.12 | -0.06 | 0.1 | 1
01.03:15 | 53.89 | 43.59 | 10.3 | 10.19 | 10.2 | 0 | 10.05 | 10.11 | -0.06 | 0.1 | 1
01.03:16 | 54.11 | 43.66 | 10.45 | 10.19 | 10.2 | 0 | 10.05 | 10.11 | -0.06 | 0.11 | 1
01.03:17 | 54.07 | 43.72 | 10.36 | 10.19 | 10.2 | 0 | 10.05 | 10.11 | -0.06 | 0.1 | 1
01.03:18 | 54.02 | 43.62 | 10.4 | 10.18 | 10.21 | 0 | 10.04 | 10.12 | -0.08 | 0.1 | 1
01.03:19 | 53.94 | 43.57 | 10.37 | 10.15 | 10.16 | 0 | 10.01 | 10.07 | -0.06 | 0.1 | 1
01.03:20 | 54.14 | 43.6 | 10.55 | 10.16 | 10.17 | 0 | 10.02 | 10.08 | -0.06 | 0.11 | 1
01.03:21 | 54.05 | 43.6 | 10.45 | 10.17 | 10.18 | 0 | 10.03 | 10.09 | -0.06 | 0.1 | 1
01.03:22 | 53.98 | 43.61 | 10.37 | 10.18 | 10.2 | 0 | 10.04 | 10.11 | -0.07 | 0.1 | 1
01.03:23 | 54 | 43.56 | 10.44 | 10.2 | 10.2 | 0 | 10.06 | 10.11 | -0.05 | 0.11 | 1
02.03:00 | 53.84 | 43.55 | 10.29 | 10.19 | 10.21 | 0 | 10.05 | 10.12 | -0.07 | 0.1 | 1
02.03:01 | 53.92 | 43.58 | 10.34 | 10.22 | 10.22 | 0 | 10.08 | 10.13 | -0.05 | 0.1 | 1
02.03:02 | 53.88 | 43.55 | 10.33 | 10.2 | 10.2 | 0 | 10.06 | 10.11 | -0.05 | 0.1 | 1
02.03:03 | 53.82 | 43.52 | 10.31 | 10.18 | 10.19 | 0 | 10.04 | 10.1 | -0.06 | 0.1 | 1
02.03:04 | 53.99 | 43.57 | 10.42 | 10.19 | 10.19 | 0 | 10.05 | 10.1 | -0.05 | 0.1 | 1
02.03:05 | 53.89 | 43.6 | 10.3 | 10.18 | 10.19 | 0 | 10.04 | 10.1 | -0.06 | 0.1 | 1
02.03:06 | 53.88 | 43.53 | 10.35 | 10.17 | 10.17 | 0 | 10.03 | 10.08 | -0.05 | 0.1 | 1
02.03:07 | 53.79 | 43.5 | 10.29 | 10.17 | 10.18 | 0 | 10.03 | 10.09 | -0.06 | 0.1 | 1
02.03:08 | 54.05 | 43.55 | 10.5 | 10.15 | 10.16 | 0 | 10.01 | 10.07 | -0.06 | 0.11 | 1
02.03:09 | 54.07 | 43.71 | 10.36 | 10.25 | 10.27 | 0 | 10.11 | 10.18 | -0.07 | 0.1 | 1
02.03:10 | 53.79 | 43.66 | 10.13 | 10.3 | 10.3 | 0 | 10.16 | 10.21 | -0.05 | 0.1 | 1
02.03:11 | 53.7 | 43.66 | 10.04 | 10.28 | 10.31 | 0 | 10.14 | 10.22 | -0.08 | 0.1 | 1
02.03:12 | 53.88 | 43.8 | 10.08 | 10.32 | 10.33 | 0 | 10.18 | 10.24 | -0.06 | 0.1 | 1
02.03:13 | 53.92 | 43.89 | 10.03 | 10.26 | 10.27 | 0 | 10.12 | 10.18 | -0.06 | 0.1 | 1
02.03:14 | 53.77 | 43.95 | 9.83 | 10.23 | 10.24 | 0 | 10.09 | 10.15 | -0.06 | 0.1 | 1
02.03:15 | 53.91 | 43.91 | 10.01 | 10.26 | 10.28 | 0 | 10.12 | 10.19 | -0.07 | 0.1 | 1
02.03:16 | 54.05 | 43.92 | 10.13 | 10.28 | 10.28 | 0 | 10.14 | 10.19 | -0.05 | 0.1 | 1
02.03:17 | 53.9 | 43.96 | 9.95 | 10.27 | 10.29 | 0 | 10.13 | 10.2 | -0.07 | 0.1 | 1
02.03:18 | 53.8 | 43.84 | 9.96 | 10.26 | 10.27 | 0 | 10.12 | 10.18 | -0.06 | 0.1 | 1
02.03:19 | 53.92 | 43.79 | 10.14 | 10.25 | 10.26 | 0 | 10.11 | 10.17 | -0.06 | 0.1 | 1
02.03:20 | 53.92 | 43.82 | 10.09 | 10.26 | 10.27 | 0 | 10.12 | 10.18 | -0.06 | 0.1 | 1
02.03:21 | 53.82 | 43.81 | 10.02 | 10.27 | 10.27 | 0 | 10.13 | 10.18 | -0.05 | 0.1 | 1
02.03:22 | 53.91 | 43.82 | 10.09 | 10.28 | 10.3 | 0 | 10.14 | 10.21 | -0.07 | 0.1 | 1
02.03:23 | 53.92 | 43.86 | 10.06 | 10.3 | 10.32 | 0 | 10.16 | 10.23 | -0.07 | 0.1 | 1
03.03:00 | 54.04 | 43.87 | 10.17 | 10.3 | 10.31 | 0 | 10.16 | 10.22 | -0.06 | 0.1 | 1
03.03:01 | 54.01 | 43.84 | 10.17 | 10.32 | 10.34 | 0 | 10.18 | 10.25 | -0.07 | 0.1 | 1
03.03:02 | 54 | 43.82 | 10.19 | 10.34 | 10.36 | 0 | 10.2 | 10.27 | -0.07 | 0.1 | 1
03.03:03 | 53.83 | 43.79 | 10.04 | 10.32 | 10.34 | 0 | 10.18 | 10.25 | -0.07 | 0.1 | 1
03.03:04 | 54.16 | 43.85 | 10.31 | 10.38 | 10.41 | 0 | 10.24 | 10.31 | -0.07 | 0.11 | 1
03.03:05 | 53.74 | 43.86 | 9.88 | 10.37 | 10.38 | 0 | 10.23 | 10.28 | -0.05 | 0.1 | 1
03.03:06 | 53.69 | 43.78 | 9.91 | 10.35 | 10.37 | 0 | 10.21 | 10.28 | -0.07 | 0.1 | 1
03.03:07 | 53.91 | 43.79 | 10.12 | 10.3 | 10.31 | 0 | 10.16 | 10.22 | -0.06 | 0.1 | 1
03.03:08 | 53.96 | 43.75 | 10.22 | 10.25 | 10.27 | 0 | 10.11 | 10.18 | -0.07 | 0.1 | 1
03.03:09 | 54.11 | 43.81 | 10.3 | 10.28 | 10.3 | 0 | 10.14 | 10.21 | -0.07 | 0.1 | 1
03.03:10 | 53.98 | 43.89 | 10.09 | 10.27 | 10.28 | 0 | 10.13 | 10.19 | -0.06 | 0.1 | 1
03.03:11 | 54.21 | 43.94 | 10.27 | 10.27 | 10.3 | 0 | 10.13 | 10.21 | -0.08 | 0.1 | 1
03.03:12 | 54.3 | 44.03 | 10.27 | 10.27 | 10.29 | 0 | 10.13 | 10.19 | -0.06 | 0.1 | 1
03.03:13 | 54.21 | 44.11 | 10.1 | 10.29 | 10.31 | 0 | 10.15 | 10.21 | -0.06 | 0.1 | 1
03.03:14 | 54.29 | 44.16 | 10.13 | 10.29 | 10.31 | 0 | 10.15 | 10.21 | -0.06 | 0.1 | 1
03.03:15 | 54.32 | 44.14 | 10.18 | 10.3 | 10.32 | 0 | 10.16 | 10.22 | -0.06 | 0.1 | 1
03.03:16 | 54.34 | 44.18 | 10.16 | 10.29 | 10.31 | 0 | 10.15 | 10.21 | -0.06 | 0.1 | 1
03.03:17 | 54.13 | 44.14 | 9.99 | 10.29 | 10.31 | 0 | 10.15 | 10.21 | -0.06 | 0.1 | 1
03.03:18 | 54.18 | 44.11 | 10.07 | 10.27 | 10.29 | 0 | 10.13 | 10.19 | -0.06 | 0.1 | 1
03.03:19 | 54.25 | 44.07 | 10.18 | 10.31 | 10.33 | 0 | 10.17 | 10.23 | -0.06 | 0.1 | 1
03.03:20 | 54.34 | 44.02 | 10.32 | 10.31 | 10.32 | 0 | 10.17 | 10.22 | -0.05 | 0.1 | 1
03.03:21 | 54.13 | 43.92 | 10.22 | 10.3 | 10.3 | 0 | 10.16 | 10.21 | -0.05 | 0.1 | 1
03.03:22 | 54.17 | 44.07 | 10.1 | 10.33 | 10.35 | 0 | 10.19 | 10.25 | -0.06 | 0.1 | 1
03.03:23 | 54.33 | 44.09 | 10.24 | 10.29 | 10.3 | 0 | 10.15 | 10.2 | -0.05 | 0.1 | 1
04.03:00 | 54.4 | 44.12 | 10.27 | 10.29 | 10.29 | 0 | 10.15 | 10.19 | -0.04 | 0.1 | 1
04.03:01 | 54.18 | 44.11 | 10.06 | 10.3 | 10.31 | 0 | 10.16 | 10.21 | -0.05 | 0.1 | 1
04.03:02 | 54.23 | 44.14 | 10.09 | 10.26 | 10.28 | 0 | 10.12 | 10.18 | -0.06 | 0.1 | 1
04.03:03 | 53.98 | 44.01 | 9.96 | 10.25 | 10.26 | 0 | 10.11 | 10.17 | -0.06 | 0.1 | 1
04.03:04 | 54.19 | 43.98 | 10.21 | 10.3 | 10.32 | 0 | 10.16 | 10.22 | -0.06 | 0.1 | 1
04.03:05 | 54.18 | 44.12 | 10.05 | 10.32 | 10.32 | 0 | 10.18 | 10.22 | -0.04 | 0.1 | 1
04.03:06 | 54.39 | 44.14 | 10.25 | 10.31 | 10.32 | 0 | 10.17 | 10.22 | -0.05 | 0.1 | 1
04.03:07 | 54.39 | 44.15 | 10.24 | 10.28 | 10.29 | 0 | 10.14 | 10.19 | -0.05 | 0.1 | 1
04.03:08 | 54.07 | 44.18 | 9.9 | 10.29 | 10.3 | 0 | 10.15 | 10.2 | -0.05 | 0.1 | 1
04.03:09 | 53.8 | 44.07 | 9.72 | 10.33 | 10.35 | 0 | 10.19 | 10.25 | -0.06 | 0.1 | 1
04.03:10 | 53.97 | 44.08 | 9.88 | 10.32 | 10.35 | 0 | 10.18 | 10.25 | -0.07 | 0.1 | 1
04.03:11 | 53.99 | 44.13 | 9.87 | 10.34 | 10.35 | 0 | 10.2 | 10.25 | -0.05 | 0.1 | 1
04.03:12 | 53.85 | 44.21 | 9.64 | 10.35 | 10.36 | 0 | 10.21 | 10.26 | -0.05 | 0.1 | 1
04.03:13 | 54.29 | 44.33 | 9.96 | 10.37 | 10.37 | 0 | 10.23 | 10.27 | -0.04 | 0.1 | 1
04.03:14 | 54.42 | 44.35 | 10.07 | 10.35 | 10.36 | 0 | 10.21 | 10.26 | -0.05 | 0.1 | 1
04.03:15 | 54.07 | 44.39 | 9.68 | 10.34 | 10.35 | 0 | 10.2 | 10.25 | -0.05 | 0.1 | 1
04.03:16 | 54.27 | 44.45 | 9.82 | 10.34 | 10.36 | 0 | 10.2 | 10.26 | -0.06 | 0.1 | 1
04.03:17 | 54.38 | 44.48 | 9.9 | 10.34 | 10.36 | 0 | 10.2 | 10.26 | -0.06 | 0.1 | 1
04.03:18 | 54.25 | 44.44 | 9.82 | 10.33 | 10.34 | 0 | 10.19 | 10.24 | -0.05 | 0.1 | 1
04.03:19 | 54.21 | 44.36 | 9.85 | 10.31 | 10.32 | 0 | 10.17 | 10.22 | -0.05 | 0.1 | 1
04.03:20 | 54.1 | 44.29 | 9.82 | 10.31 | 10.34 | 0 | 10.17 | 10.24 | -0.07 | 0.1 | 1
04.03:21 | 54.21 | 44.28 | 9.93 | 10.31 | 10.33 | 0 | 10.17 | 10.23 | -0.06 | 0.1 | 1
04.03:22 | 53.99 | 44.29 | 9.7 | 10.33 | 10.36 | 0 | 10.19 | 10.26 | -0.07 | 0.1 | 1
04.03:23 | 54.18 | 44.31 | 9.87 | 10.34 | 10.36 | 0 | 10.2 | 10.26 | -0.06 | 0.1 | 1
05.03:00 | 54.25 | 44.36 | 9.89 | 10.33 | 10.35 | 0 | 10.19 | 10.25 | -0.06 | 0.1 | 1
05.03:01 | 54.06 | 44.28 | 9.78 | 10.33 | 10.36 | 0 | 10.19 | 10.26 | -0.07 | 0.1 | 1
05.03:02 | 53.35 | 44.09 | 9.27 | 10.33 | 10.36 | 0 | 10.19 | 10.26 | -0.07 | 0.09 | 1
05.03:03 | 51.9 | 43.13 | 8.77 | 10.34 | 10.37 | 0 | 10.21 | 10.28 | -0.07 | 0.09 | 1
05.03:04 | 50.84 | 42.36 | 8.48 | 10.26 | 10.3 | 0 | 10.13 | 10.21 | -0.08 | 0.09 | 1
05.03:05 | 50.18 | 41.75 | 8.44 | 10.26 | 10.29 | 0 | 10.14 | 10.2 | -0.06 | 0.09 | 1
05.03:06 | 51.9 | 41.97 | 9.94 | 10.3 | 10.32 | 0 | 10.17 | 10.23 | -0.06 | 0.1 | 1
05.03:07 | 53.9 | 43.59 | 10.31 | 10.28 | 10.29 | 0 | 10.14 | 10.2 | -0.06 | 0.1 | 1
05.03:08 | 54.04 | 44.06 | 9.98 | 10.26 | 10.28 | 0 | 10.12 | 10.18 | -0.06 | 0.1 | 1
05.03:09 | 54.09 | 44.11 | 9.98 | 10.28 | 10.3 | 0 | 10.14 | 10.2 | -0.06 | 0.1 | 1
05.03:10 | 53.8 | 44.03 | 9.77 | 10.3 | 10.32 | 0 | 10.16 | 10.22 | -0.06 | 0.1 | 1
05.03:11 | 54.16 | 44.15 | 10 | 10.3 | 10.32 | 0 | 10.16 | 10.22 | -0.06 | 0.1 | 1
05.03:12 | 54.29 | 44.26 | 10.03 | 10.32 | 10.34 | 0 | 10.18 | 10.24 | -0.06 | 0.1 | 1
05.03:13 | 54.25 | 44.3 | 9.95 | 10.31 | 10.33 | 0 | 10.17 | 10.23 | -0.06 | 0.1 | 1
05.03:14 | 54.2 | 44.36 | 9.84 | 10.28 | 10.3 | 0 | 10.14 | 10.2 | -0.06 | 0.1 | 1
05.03:15 | 54.12 | 44.3 | 9.82 | 10.3 | 10.32 | 0 | 10.16 | 10.22 | -0.06 | 0.1 | 1
05.03:16 | 54.32 | 44.33 | 9.99 | 10.32 | 10.35 | 0 | 10.18 | 10.25 | -0.07 | 0.1 | 1
05.03:17 | 54.53 | 44.55 | 9.98 | 10.33 | 10.36 | 0 | 10.19 | 10.26 | -0.07 | 0.1 | 1
05.03:18 | 54.74 | 44.57 | 10.17 | 10.33 | 10.34 | 0 | 10.19 | 10.24 | -0.05 | 0.1 | 1
05.03:19 | 54.54 | 44.57 | 9.97 | 10.3 | 10.32 | 0 | 10.16 | 10.22 | -0.06 | 0.1 | 1
05.03:20 | 54.42 | 44.49 | 9.94 | 10.24 | 10.26 | 0 | 10.1 | 10.16 | -0.06 | 0.1 | 1
05.03:21 | 54.49 | 44.49 | 10 | 10.3 | 10.32 | 0 | 10.16 | 10.22 | -0.06 | 0.1 | 1
05.03:22 | 54.43 | 44.54 | 9.89 | 10.32 | 10.34 | 0 | 10.18 | 10.24 | -0.06 | 0.1 | 1
05.03:23 | 54.48 | 44.59 | 9.89 | 10.36 | 10.38 | 0 | 10.22 | 10.28 | -0.06 | 0.1 | 1
06.03:00 | 54.19 | 44.49 | 9.7 | 10.36 | 10.38 | 0 | 10.22 | 10.28 | -0.06 | 0.1 | 1
06.03:01 | 53.98 | 44.36 | 9.62 | 10.39 | 10.42 | 0 | 10.25 | 10.32 | -0.07 | 0.1 | 1
06.03:02 | 53.9 | 44.43 | 9.47 | 10.42 | 10.43 | 0 | 10.28 | 10.33 | -0.05 | 0.1 | 1
06.03:03 | 54.2 | 44.39 | 9.82 | 10.4 | 10.43 | 0 | 10.26 | 10.33 | -0.07 | 0.1 | 1
06.03:04 | 53.96 | 44.39 | 9.57 | 10.4 | 10.43 | 0 | 10.26 | 10.33 | -0.07 | 0.1 | 1
06.03:05 | 54.22 | 44.42 | 9.81 | 10.42 | 10.43 | 0 | 10.28 | 10.33 | -0.05 | 0.1 | 1
06.03:06 | 54.15 | 44.42 | 9.73 | 10.39 | 10.41 | 0 | 10.25 | 10.31 | -0.06 | 0.1 | 1
06.03:07 | 54.3 | 44.45 | 9.85 | 10.34 | 10.36 | 0 | 10.2 | 10.26 | -0.06 | 0.1 | 1
06.03:08 | 54.58 | 44.55 | 10.03 | 10.33 | 10.33 | 0 | 10.19 | 10.23 | -0.04 | 0.1 | 1
06.03:09 | 54.3 | 44.45 | 9.85 | 10.34 | 10.36 | 0 | 10.2 | 10.26 | -0.06 | 0.1 | 1
06.03:10 | 54.24 | 44.37 | 9.87 | 10.34 | 10.36 | 0 | 10.2 | 10.26 | -0.06 | 0.1 | 1
06.03:11 | 54.14 | 44.44 | 9.7 | 10.34 | 10.36 | 0 | 10.2 | 10.26 | -0.06 | 0.1 | 1
06.03:12 | 54.36 | 44.59 | 9.78 | 10.36 | 10.37 | 0 | 10.22 | 10.27 | -0.05 | 0.1 | 1
06.03:13 | 54.36 | 44.67 | 9.69 | 10.36 | 10.37 | 0 | 10.22 | 10.27 | -0.05 | 0.1 | 1
06.03:14 | 54.22 | 44.7 | 9.52 | 10.35 | 10.36 | 0 | 10.21 | 10.26 | -0.05 | 0.1 | 1
06.03:15 | 54.18 | 44.58 | 9.61 | 10.34 | 10.35 | 0 | 10.2 | 10.25 | -0.05 | 0.1 | 1
06.03:16 | 54.24 | 44.54 | 9.69 | 10.34 | 10.36 | 0 | 10.2 | 10.26 | -0.06 | 0.1 | 1
06.03:17 | 54.23 | 44.52 | 9.7 | 10.34 | 10.35 | 0 | 10.2 | 10.25 | -0.05 | 0.1 | 1
06.03:18 | 54.23 | 44.51 | 9.73 | 10.34 | 10.36 | 0 | 10.2 | 10.26 | -0.06 | 0.1 | 1
06.03:19 | 54.26 | 44.46 | 9.8 | 10.33 | 10.35 | 0 | 10.19 | 10.25 | -0.06 | 0.1 | 1
06.03:20 | 54.16 | 44.45 | 9.71 | 10.31 | 10.33 | 0 | 10.17 | 10.23 | -0.06 | 0.1 | 1
06.03:21 | 54.2 | 44.45 | 9.74 | 10.32 | 10.33 | 0 | 10.18 | 10.23 | -0.05 | 0.1 | 1
06.03:22 | 54.13 | 44.42 | 9.71 | 10.33 | 10.35 | 0 | 10.19 | 10.25 | -0.06 | 0.1 | 1
06.03:23 | 54.17 | 44.46 | 9.71 | 10.33 | 10.36 | 0 | 10.19 | 10.26 | -0.07 | 0.1 | 1
07.03:00 | 54.11 | 44.42 | 9.69 | 10.35 | 10.37 | 0 | 10.21 | 10.27 | -0.06 | 0.1 | 1
07.03:01 | 54.18 | 44.42 | 9.76 | 10.36 | 10.38 | 0 | 10.22 | 10.28 | -0.06 | 0.1 | 1
07.03:02 | 54.15 | 44.37 | 9.78 | 10.36 | 10.38 | 0 | 10.22 | 10.28 | -0.06 | 0.1 | 1
07.03:03 | 54.04 | 44.38 | 9.66 | 10.38 | 10.39 | 0 | 10.24 | 10.29 | -0.05 | 0.1 | 1
07.03:04 | 54.05 | 44.3 | 9.76 | 10.38 | 10.4 | 0 | 10.24 | 10.3 | -0.06 | 0.1 | 1
07.03:05 | 54.18 | 44.27 | 9.91 | 10.38 | 10.38 | 0 | 10.24 | 10.28 | -0.04 | 0.1 | 1
07.03:06 | 54.15 | 44.24 | 9.91 | 10.35 | 10.37 | 0 | 10.21 | 10.27 | -0.06 | 0.1 | 1
07.03:07 | 54.05 | 44.24 | 9.81 | 10.34 | 10.36 | 0 | 10.2 | 10.26 | -0.06 | 0.1 | 1
07.03:08 | 54.34 | 44.3 | 10.04 | 10.3 | 10.32 | 0 | 10.16 | 10.22 | -0.06 | 0.1 | 1
07.03:09 | 54.22 | 44.32 | 9.9 | 10.33 | 10.35 | 0 | 10.19 | 10.25 | -0.06 | 0.1 | 1
07.03:10 | 54.39 | 44.35 | 10.04 | 10.36 | 10.36 | 0 | 10.22 | 10.26 | -0.04 | 0.1 | 1
07.03:11 | 54.29 | 44.4 | 9.88 | 10.34 | 10.35 | 0 | 10.2 | 10.25 | -0.05 | 0.1 | 1
07.03:12 | 54.43 | 44.44 | 10 | 10.34 | 10.35 | 0 | 10.2 | 10.25 | -0.05 | 0.1 | 1
07.03:13 | 54.87 | 44.56 | 10.32 | 10.34 | 10.36 | 0 | 10.19 | 10.26 | -0.07 | 0.11 | 1
07.03:14 | 54.64 | 44.6 | 10.04 | 10.35 | 10.35 | 0 | 10.21 | 10.25 | -0.04 | 0.1 | 1
07.03:15 | 54.67 | 44.65 | 10.02 | 10.35 | 10.37 | 0 | 10.21 | 10.27 | -0.06 | 0.1 | 1
07.03:16 | 54.61 | 44.67 | 9.93 | 10.35 | 10.36 | 0 | 10.21 | 10.26 | -0.05 | 0.1 | 1
07.03:17 | 54.5 | 44.64 | 9.86 | 10.34 | 10.34 | 0 | 10.2 | 10.24 | -0.04 | 0.1 | 1
07.03:18 | 54.58 | 44.59 | 10 | 10.32 | 10.34 | 0 | 10.18 | 10.24 | -0.06 | 0.1 | 1
07.03:19 | 54.64 | 44.52 | 10.11 | 10.31 | 10.33 | 0 | 10.17 | 10.23 | -0.06 | 0.1 | 1
07.03:20 | 54.52 | 44.41 | 10.11 | 10.31 | 10.33 | 0 | 10.17 | 10.23 | -0.06 | 0.1 | 1
07.03:21 | 54.47 | 44.36 | 10.11 | 10.32 | 10.34 | 0 | 10.18 | 10.24 | -0.06 | 0.1 | 1
07.03:22 | 54.37 | 44.31 | 10.06 | 10.31 | 10.34 | 0 | 10.17 | 10.24 | -0.07 | 0.1 | 1
07.03:23 | 54.42 | 44.28 | 10.14 | 10.3 | 10.33 | 0 | 10.16 | 10.23 | -0.07 | 0.1 | 1
08.03:00 | 54.14 | 44.27 | 9.87 | 10.31 | 10.32 | 0 | 10.17 | 10.22 | -0.05 | 0.1 | 1
08.03:01 | 54.27 | 44.23 | 10.04 | 10.33 | 10.36 | 0 | 10.19 | 10.26 | -0.07 | 0.1 | 1
08.03:02 | 54.32 | 44.23 | 10.09 | 10.34 | 10.35 | 0 | 10.2 | 10.25 | -0.05 | 0.1 | 1
08.03:03 | 54.17 | 44.19 | 9.98 | 10.33 | 10.35 | 0 | 10.19 | 10.25 | -0.06 | 0.1 | 1
08.03:04 | 54.76 | 44.24 | 10.52 | 10.35 | 10.37 | 0 | 10.2 | 10.27 | -0.07 | 0.11 | 1
08.03:05 | 54.36 | 44.25 | 10.11 | 10.31 | 10.34 | 0 | 10.17 | 10.24 | -0.07 | 0.1 | 1
08.03:06 | 54.59 | 44.15 | 10.44 | 10.31 | 10.34 | 0 | 10.17 | 10.24 | -0.07 | 0.11 | 1
08.03:07 | 54.43 | 44.15 | 10.29 | 10.31 | 10.33 | 0 | 10.17 | 10.23 | -0.06 | 0.1 | 1
08.03:08 | 54.24 | 44.17 | 10.06 | 10.3 | 10.33 | 0 | 10.16 | 10.23 | -0.07 | 0.1 | 1
08.03:09 | 54.41 | 44.21 | 10.2 | 10.3 | 10.32 | 0 | 10.16 | 10.22 | -0.06 | 0.1 | 1
08.03:10 | 54.48 | 44.25 | 10.22 | 10.28 | 10.3 | 0 | 10.14 | 10.2 | -0.06 | 0.1 | 1
08.03:11 | 54.72 | 44.43 | 10.29 | 10.28 | 10.3 | 0 | 10.14 | 10.2 | -0.06 | 0.1 | 1
08.03:12 | 54.75 | 44.53 | 10.22 | 10.29 | 10.31 | 0 | 10.15 | 10.21 | -0.06 | 0.1 | 1
08.03:13 | 54.64 | 44.57 | 10.07 | 10.31 | 10.34 | 0 | 10.17 | 10.24 | -0.07 | 0.1 | 1
08.03:14 | 54.78 | 44.72 | 10.06 | 10.34 | 10.35 | 0 | 10.19 | 10.25 | -0.06 | 0.1 | 1
08.03:15 | 54.62 | 44.7 | 9.92 | 10.3 | 10.34 | 0 | 10.16 | 10.24 | -0.08 | 0.1 | 1
08.03:16 | 54.52 | 44.6 | 9.91 | 10.34 | 10.35 | 0 | 10.2 | 10.25 | -0.05 | 0.1 | 1
08.03:17 | 54.28 | 44.46 | 9.81 | 10.31 | 10.35 | 0 | 10.17 | 10.25 | -0.08 | 0.1 | 1
08.03:18 | 54.51 | 44.39 | 10.12 | 10.33 | 10.34 | 0 | 10.19 | 10.24 | -0.05 | 0.1 | 1
08.03:19 | 54.8 | 44.48 | 10.32 | 10.33 | 10.35 | 0 | 10.18 | 10.25 | -0.07 | 0.11 | 1
08.03:20 | 54.55 | 44.47 | 10.09 | 10.33 | 10.34 | 0 | 10.19 | 10.24 | -0.05 | 0.1 | 1
08.03:21 | 54.83 | 44.45 | 10.38 | 10.29 | 10.32 | 0 | 10.15 | 10.22 | -0.07 | 0.11 | 1
08.03:22 | 54.33 | 44.43 | 9.9 | 10.33 | 10.35 | 0 | 10.19 | 10.25 | -0.06 | 0.1 | 1
08.03:23 | 54.65 | 44.42 | 10.23 | 10.36 | 10.38 | 0 | 10.22 | 10.28 | -0.06 | 0.1 | 1
09.03:00 | 54.23 | 44.39 | 9.84 | 10.33 | 10.35 | 0 | 10.19 | 10.25 | -0.06 | 0.1 | 1
09.03:01 | 54.29 | 44.26 | 10.03 | 10.31 | 10.34 | 0 | 10.17 | 10.24 | -0.07 | 0.1 | 1
09.03:02 | 54.4 | 44.23 | 10.18 | 10.32 | 10.34 | 0 | 10.18 | 10.24 | -0.06 | 0.1 | 1
09.03:03 | 54.35 | 44.2 | 10.15 | 10.31 | 10.34 | 0 | 10.17 | 10.24 | -0.07 | 0.1 | 1
09.03:04 | 54.06 | 44.12 | 9.94 | 10.3 | 10.33 | 0 | 10.16 | 10.23 | -0.07 | 0.1 | 1
09.03:05 | 54.4 | 44.1 | 10.3 | 10.32 | 10.35 | 0 | 10.18 | 10.25 | -0.07 | 0.1 | 1
09.03:06 | 54.55 | 44.2 | 10.35 | 10.36 | 10.39 | 0 | 10.22 | 10.29 | -0.07 | 0.11 | 1
09.03:07 | 54.19 | 44.17 | 10.01 | 10.29 | 10.3 | 0 | 10.15 | 10.2 | -0.05 | 0.1 | 1
09.03:08 | 54.23 | 43.99 | 10.24 | 10.28 | 10.32 | 0 | 10.14 | 10.22 | -0.08 | 0.1 | 1
09.03:09 | 53.96 | 43.88 | 10.08 | 10.29 | 10.32 | 0 | 10.15 | 10.23 | -0.08 | 0.1 | 1
09.03:10 | 54.47 | 44.03 | 10.43 | 10.3 | 10.33 | 0 | 10.16 | 10.23 | -0.07 | 0.11 | 1
09.03:11 | 54.48 | 44.24 | 10.24 | 10.31 | 10.34 | 0 | 10.17 | 10.24 | -0.07 | 0.1 | 1
09.03:12 | 54.38 | 44.43 | 9.95 | 10.34 | 10.36 | 0 | 10.2 | 10.26 | -0.06 | 0.1 | 1
09.03:13 | 54.27 | 44.54 | 9.72 | 10.3 | 10.33 | 0 | 10.16 | 10.23 | -0.07 | 0.1 | 1
09.03:14 | 54.32 | 44.41 | 9.91 | 10.31 | 10.34 | 0 | 10.17 | 10.24 | -0.07 | 0.1 | 1
09.03:15 | 54.31 | 44.41 | 9.89 | 10.34 | 10.36 | 0 | 10.2 | 10.26 | -0.06 | 0.1 | 1
09.03:16 | 54.19 | 44.44 | 9.75 | 10.32 | 10.35 | 0 | 10.18 | 10.25 | -0.07 | 0.1 | 1
09.03:17 | 54.13 | 44.34 | 9.79 | 10.31 | 10.33 | 0 | 10.17 | 10.23 | -0.06 | 0.1 | 1
09.03:18 | 54.25 | 44.24 | 10.01 | 10.27 | 10.31 | 0 | 10.13 | 10.21 | -0.08 | 0.1 | 1
09.03:19 | 54.15 | 44.15 | 10 | 10.27 | 10.32 | 0 | 10.13 | 10.22 | -0.09 | 0.1 | 1
09.03:20 | 54.27 | 44.13 | 10.14 | 10.28 | 10.29 | 0 | 10.14 | 10.19 | -0.05 | 0.1 | 1
09.03:21 | 54.09 | 44.15 | 9.94 | 10.27 | 10.31 | 0 | 10.13 | 10.21 | -0.08 | 0.1 | 1
09.03:22 | 54.16 | 44.11 | 10.05 | 10.28 | 10.32 | 0 | 10.14 | 10.22 | -0.08 | 0.1 | 1
09.03:23 | 54.02 | 44.12 | 9.9 | 10.31 | 10.35 | 0 | 10.17 | 10.25 | -0.08 | 0.1 | 1
10.03:00 | 53.75 | 44.15 | 9.61 | 10.34 | 10.36 | 0 | 10.2 | 10.26 | -0.06 | 0.1 | 1
10.03:01 | 54.25 | 44.14 | 10.11 | 10.3 | 10.32 | 0 | 10.16 | 10.22 | -0.06 | 0.1 | 1
10.03:02 | 54.01 | 44.14 | 9.87 | 10.29 | 10.32 | 0 | 10.15 | 10.22 | -0.07 | 0.1 | 1
10.03:03 | 54.32 | 44.16 | 10.16 | 10.29 | 10.31 | 0 | 10.15 | 10.21 | -0.06 | 0.1 | 1
10.03:04 | 54.27 | 44.17 | 10.09 | 10.27 | 10.3 | 0 | 10.13 | 10.2 | -0.07 | 0.1 | 1
10.03:05 | 54.06 | 44.12 | 9.94 | 10.25 | 10.28 | 0 | 10.11 | 10.18 | -0.07 | 0.1 | 1
10.03:06 | 54.36 | 44.11 | 10.25 | 10.25 | 10.27 | 0 | 10.11 | 10.17 | -0.06 | 0.1 | 1
10.03:07 | 54.25 | 44.08 | 10.17 | 10.31 | 10.34 | 0 | 10.17 | 10.24 | -0.07 | 0.1 | 1
10.03:08 | 54.38 | 43.99 | 10.39 | 10.32 | 10.35 | 0 | 10.18 | 10.25 | -0.07 | 0.11 | 1
10.03:09 | 54.3 | 44.04 | 10.26 | 10.34 | 10.38 | 0 | 10.2 | 10.28 | -0.08 | 0.1 | 1
10.03:10 | 54.39 | 43.99 | 10.39 | 10.33 | 10.35 | 0 | 10.19 | 10.25 | -0.06 | 0.11 | 1
10.03:11 | 54.4 | 44.13 | 10.27 | 10.34 | 10.35 | 0 | 10.2 | 10.25 | -0.05 | 0.1 | 1
10.03:12 | 54.38 | 44.19 | 10.19 | 10.33 | 10.35 | 0 | 10.19 | 10.25 | -0.06 | 0.1 | 1
10.03:13 | 54.49 | 44.22 | 10.27 | 10.34 | 10.36 | 0 | 10.2 | 10.26 | -0.06 | 0.1 | 1
10.03:14 | 54.46 | 44.21 | 10.24 | 10.35 | 10.38 | 0 | 10.21 | 10.28 | -0.07 | 0.1 | 1
10.03:15 | 54.65 | 44.28 | 10.37 | 10.3 | 10.31 | 0 | 10.16 | 10.21 | -0.05 | 0.11 | 1
10.03:16 | 54.75 | 44.38 | 10.37 | 10.29 | 10.32 | 0 | 10.15 | 10.22 | -0.07 | 0.11 | 1
10.03:17 | 54.66 | 44.48 | 10.18 | 10.29 | 10.32 | 0 | 10.15 | 10.22 | -0.07 | 0.1 | 1
10.03:18 | 54.77 | 44.68 | 10.1 | 10.31 | 10.32 | 0 | 10.17 | 10.22 | -0.05 | 0.1 | 1
10.03:19 | 54.7 | 44.64 | 10.06 | 10.28 | 10.31 | 0 | 10.14 | 10.21 | -0.07 | 0.1 | 1
10.03:20 | 54.24 | 44.4 | 9.84 | 10.27 | 10.29 | 0 | 10.13 | 10.19 | -0.06 | 0.1 | 1
10.03:21 | 53.96 | 44.31 | 9.65 | 10.29 | 10.31 | 0 | 10.15 | 10.21 | -0.06 | 0.1 | 1
10.03:22 | 54.04 | 44.27 | 9.77 | 10.3 | 10.33 | 0 | 10.16 | 10.23 | -0.07 | 0.1 | 1
10.03:23 | 54.19 | 44.28 | 9.91 | 10.31 | 10.34 | 0 | 10.17 | 10.24 | -0.07 | 0.1 | 1
11.03:00 | 53.8 | 44.27 | 9.53 | 10.34 | 10.38 | 0 | 10.2 | 10.28 | -0.08 | 0.1 | 1
11.03:01 | 54.33 | 44.31 | 10.02 | 10.37 | 10.41 | 0 | 10.23 | 10.31 | -0.08 | 0.1 | 1
11.03:02 | 54.05 | 44.31 | 9.73 | 10.4 | 10.42 | 0 | 10.26 | 10.32 | -0.06 | 0.1 | 1
11.03:03 | 54.09 | 44.28 | 9.81 | 10.39 | 10.43 | 0 | 10.25 | 10.33 | -0.08 | 0.1 | 1
11.03:04 | 53.97 | 44.26 | 9.72 | 10.38 | 10.41 | 0 | 10.24 | 10.31 | -0.07 | 0.1 | 1
11.03:05 | 54.17 | 44.26 | 9.91 | 10.36 | 10.4 | 0 | 10.22 | 10.3 | -0.08 | 0.1 | 1
11.03:06 | 54.13 | 44.28 | 9.85 | 10.29 | 10.32 | 0 | 10.15 | 10.22 | -0.07 | 0.1 | 1
11.03:07 | 53.93 | 44.2 | 9.73 | 10.29 | 10.31 | 0 | 10.15 | 10.21 | -0.06 | 0.1 | 1
11.03:08 | 54.19 | 44.18 | 10.01 | 10.25 | 10.29 | 0 | 10.11 | 10.19 | -0.08 | 0.1 | 1
11.03:09 | 54.1 | 44.16 | 9.94 | 10.27 | 10.31 | 0 | 10.13 | 10.21 | -0.08 | 0.1 | 1
11.03:10 | 53.99 | 44.17 | 9.81 | 10.26 | 10.3 | 0 | 10.12 | 10.2 | -0.08 | 0.1 | 1
11.03:11 | 53.79 | 44.27 | 9.52 | 10.26 | 10.3 | 0 | 10.12 | 10.2 | -0.08 | 0.1 | 1
11.03:12 | 53.96 | 44.32 | 9.64 | 10.27 | 10.3 | 0 | 10.13 | 10.2 | -0.07 | 0.1 | 1
11.03:13 | 54.17 | 44.39 | 9.78 | 10.27 | 10.3 | 0 | 10.13 | 10.2 | -0.07 | 0.1 | 1
11.03:14 | 53.91 | 44.44 | 9.48 | 10.28 | 10.31 | 0 | 10.14 | 10.21 | -0.07 | 0.1 | 1
11.03:15 | 53.84 | 44.46 | 9.38 | 10.28 | 10.32 | 0 | 10.14 | 10.22 | -0.08 | 0.1 | 1
11.03:16 | 54.11 | 44.51 | 9.6 | 10.29 | 10.32 | 0 | 10.15 | 10.22 | -0.07 | 0.1 | 1
11.03:17 | 53.94 | 44.5 | 9.44 | 10.28 | 10.33 | 0 | 10.14 | 10.23 | -0.09 | 0.1 | 1
11.03:18 | 53.96 | 44.41 | 9.55 | 10.3 | 10.33 | 0 | 10.16 | 10.23 | -0.07 | 0.1 | 1
11.03:19 | 54.1 | 44.37 | 9.73 | 10.29 | 10.33 | 0 | 10.15 | 10.23 | -0.08 | 0.1 | 1
11.03:20 | 54.22 | 44.33 | 9.88 | 10.27 | 10.3 | 0 | 10.13 | 10.2 | -0.07 | 0.1 | 1
11.03:21 | 54.19 | 44.32 | 9.87 | 10.27 | 10.31 | 0 | 10.13 | 10.21 | -0.08 | 0.1 | 1
11.03:22 | 54.2 | 44.35 | 9.84 | 10.28 | 10.31 | 0 | 10.14 | 10.21 | -0.07 | 0.1 | 1
11.03:23 | 54.35 | 44.39 | 9.96 | 10.32 | 10.36 | 0 | 10.18 | 10.26 | -0.08 | 0.1 | 1
12.03:00 | 54.13 | 44.38 | 9.74 | 10.35 | 10.37 | 0 | 10.21 | 10.27 | -0.06 | 0.1 | 1
12.03:01 | 54.05 | 44.36 | 9.69 | 10.37 | 10.4 | 0 | 10.23 | 10.3 | -0.07 | 0.1 | 1
12.03:02 | 54.23 | 44.29 | 9.95 | 10.36 | 10.4 | 0 | 10.22 | 10.3 | -0.08 | 0.1 | 1
12.03:03 | 54.21 | 44.3 | 9.91 | 10.38 | 10.4 | 0 | 10.24 | 10.3 | -0.06 | 0.1 | 1
12.03:04 | 54.22 | 44.3 | 9.92 | 10.38 | 10.41 | 0 | 10.24 | 10.31 | -0.07 | 0.1 | 1
12.03:05 | 54.15 | 44.27 | 9.88 | 10.36 | 10.4 | 0 | 10.22 | 10.3 | -0.08 | 0.1 | 1
12.03:06 | 54.15 | 44.26 | 9.89 | 10.35 | 10.38 | 0 | 10.21 | 10.28 | -0.07 | 0.1 | 1
12.03:07 | 54.16 | 44.25 | 9.92 | 10.33 | 10.37 | 0 | 10.19 | 10.27 | -0.08 | 0.1 | 1
12.03:08 | 54.32 | 44.19 | 10.13 | 10.29 | 10.31 | 0 | 10.15 | 10.21 | -0.06 | 0.1 | 1
12.03:09 | 54.17 | 44.01 | 10.16 | 10.27 | 10.3 | 0 | 10.13 | 10.2 | -0.07 | 0.1 | 1
12.03:10 | 53.33 | 43.77 | 9.56 | 10.27 | 10.3 | 0 | 10.13 | 10.21 | -0.08 | 0.1 | 1
12.03:11 | 51.4 | 42.75 | 8.66 | 10.27 | 10.31 | 0 | 10.14 | 10.22 | -0.08 | 0.09 | 1
12.03:12 | 50.5 | 41.98 | 8.52 | 10.27 | 10.31 | 0 | 10.15 | 10.22 | -0.07 | 0.09 | 1
12.03:13 | 50.12 | 41.67 | 8.45 | 10.27 | 10.31 | 0 | 10.15 | 10.22 | -0.07 | 0.09 | 1
12.03:14 | 49.94 | 41.52 | 8.42 | 10.28 | 10.32 | 0 | 10.16 | 10.23 | -0.07 | 0.09 | 1
12.03:15 | 49.81 | 41.42 | 8.39 | 10.32 | 10.36 | 0 | 10.2 | 10.28 | -0.08 | 0.09 | 1
12.03:16 | 49.78 | 41.41 | 8.37 | 10.29 | 10.34 | 0 | 10.17 | 10.26 | -0.09 | 0.09 | 1
12.03:17 | 49.77 | 41.35 | 8.42 | 10.28 | 10.32 | 0 | 10.16 | 10.24 | -0.08 | 0.09 | 1
12.03:18 | 50.28 | 41.33 | 8.94 | 10.28 | 10.32 | 0 | 10.16 | 10.24 | -0.08 | 0.09 | 1
12.03:19 | 53.26 | 42.98 | 10.28 | 10.31 | 10.33 | 0 | 10.17 | 10.24 | -0.07 | 0.1 | 1
12.03:20 | 53.89 | 43.91 | 9.98 | 10.31 | 10.34 | 0 | 10.17 | 10.24 | -0.07 | 0.1 | 1
12.03:21 | 53.95 | 44.12 | 9.83 | 10.3 | 10.33 | 0 | 10.16 | 10.23 | -0.07 | 0.1 | 1
12.03:22 | 53.9 | 44.15 | 9.75 | 10.31 | 10.34 | 0 | 10.17 | 10.24 | -0.07 | 0.1 | 1
12.03:23 | 52.17 | 43.54 | 8.63 | 10.32 | 10.36 | 0 | 10.19 | 10.27 | -0.08 | 0.09 | 1
13.03:00 | 50.57 | 42.22 | 8.36 | 10.31 | 10.35 | 0 | 10.19 | 10.26 | -0.07 | 0.09 | 1
13.03:01 | 49.64 | 41.36 | 8.27 | 10.29 | 10.33 | 0 | 10.17 | 10.25 | -0.08 | 0.08 | 1
13.03:02 | 51.9 | 41.65 | 10.25 | 10.31 | 10.33 | 0 | 10.18 | 10.24 | -0.06 | 0.1 | 1
13.03:03 | 54.41 | 43.76 | 10.65 | 10.33 | 10.35 | 0 | 10.19 | 10.26 | -0.07 | 0.11 | 1
13.03:04 | 55.16 | 44.48 | 10.68 | 10.32 | 10.34 | 0 | 10.17 | 10.24 | -0.07 | 0.11 | 1
13.03:05 | 55.16 | 44.63 | 10.53 | 10.33 | 10.34 | 0 | 10.18 | 10.24 | -0.06 | 0.11 | 1
13.03:06 | 55.18 | 44.67 | 10.51 | 10.32 | 10.34 | 0 | 10.17 | 10.24 | -0.07 | 0.11 | 1
13.03:07 | 55.01 | 44.63 | 10.38 | 10.3 | 10.31 | 0 | 10.15 | 10.21 | -0.06 | 0.11 | 1
13.03:08 | 55.08 | 44.55 | 10.53 | 10.32 | 10.34 | 0 | 10.17 | 10.24 | -0.07 | 0.11 | 1
13.03:09 | 53.45 | 44.05 | 9.4 | 10.29 | 10.31 | 0 | 10.15 | 10.21 | -0.06 | 0.1 | 1
13.03:10 | 50.65 | 42.23 | 8.42 | 10.25 | 10.3 | 0 | 10.13 | 10.21 | -0.08 | 0.09 | 1
13.03:11 | 50.28 | 41.45 | 8.83 | 10.27 | 10.3 | 0 | 10.15 | 10.22 | -0.07 | 0.09 | 1
13.03:12 | 49.69 | 41.37 | 8.32 | 10.27 | 10.31 | 0 | 10.15 | 10.23 | -0.08 | 0.08 | 1
13.03:13 | 49.34 | 41.07 | 8.27 | 10.27 | 10.3 | 0 | 10.15 | 10.22 | -0.07 | 0.08 | 1
13.03:14 | 50.75 | 41.26 | 9.49 | 10.28 | 10.31 | 0 | 10.16 | 10.23 | -0.07 | 0.1 | 1
13.03:15 | 54.26 | 43.52 | 10.74 | 10.32 | 10.34 | 0 | 10.18 | 10.25 | -0.07 | 0.11 | 1
13.03:16 | 55.07 | 44.49 | 10.58 | 10.31 | 10.32 | 0 | 10.16 | 10.22 | -0.06 | 0.11 | 1
13.03:17 | 54.93 | 44.7 | 10.23 | 10.31 | 10.33 | 0 | 10.16 | 10.23 | -0.07 | 0.1 | 1
13.03:18 | 54.9 | 44.7 | 10.2 | 10.3 | 10.32 | 0 | 10.15 | 10.22 | -0.07 | 0.1 | 1
13.03:19 | 55.24 | 44.8 | 10.44 | 10.29 | 10.29 | 0 | 10.14 | 10.19 | -0.05 | 0.11 | 1
13.03:20 | 54.89 | 44.83 | 10.06 | 10.28 | 10.3 | 0 | 10.14 | 10.2 | -0.06 | 0.1 | 1
13.03:21 | 55.07 | 44.78 | 10.28 | 10.31 | 10.31 | 0 | 10.16 | 10.21 | -0.05 | 0.1 | 1
13.03:22 | 55.19 | 44.79 | 10.39 | 10.31 | 10.33 | 0 | 10.16 | 10.23 | -0.07 | 0.11 | 1
13.03:23 | 55.23 | 44.74 | 10.48 | 10.33 | 10.34 | 0 | 10.18 | 10.24 | -0.06 | 0.11 | 1
14.03:00 | 55.12 | 44.74 | 10.38 | 10.36 | 10.37 | 0 | 10.21 | 10.27 | -0.06 | 0.11 | 1
14.03:01 | 55.03 | 44.75 | 10.28 | 10.36 | 10.37 | 0 | 10.21 | 10.27 | -0.06 | 0.11 | 1
14.03:02 | 54.96 | 44.64 | 10.32 | 10.35 | 10.37 | 0 | 10.2 | 10.27 | -0.07 | 0.11 | 1
14.03:03 | 52.82 | 43.94 | 8.88 | 10.33 | 10.37 | 0 | 10.19 | 10.27 | -0.08 | 0.09 | 1
14.03:04 | 52.72 | 42.67 | 10.05 | 10.35 | 10.36 | 0 | 10.21 | 10.27 | -0.06 | 0.1 | 1
14.03:05 | 54.44 | 43.86 | 10.58 | 10.34 | 10.37 | 0 | 10.2 | 10.27 | -0.07 | 0.11 | 1
14.03:06 | 55.13 | 44.36 | 10.77 | 10.32 | 10.34 | 0 | 10.17 | 10.24 | -0.07 | 0.11 | 1
14.03:07 | 54.57 | 44.45 | 10.12 | 10.3 | 10.32 | 0 | 10.16 | 10.22 | -0.06 | 0.1 | 1
14.03:08 | 51.52 | 42.88 | 8.64 | 10.25 | 10.29 | 0 | 10.12 | 10.2 | -0.08 | 0.09 | 1
14.03:09 | 49.73 | 41.25 | 8.48 | 10.22 | 10.27 | 0 | 10.1 | 10.19 | -0.09 | 0.09 | 1
14.03:10 | 48.87 | 40.41 | 8.46 | 10.21 | 10.26 | 0 | 10.09 | 10.18 | -0.09 | 0.09 | 1
14.03:11 | 51.56 | 41.06 | 10.49 | 10.24 | 10.28 | 0 | 10.11 | 10.2 | -0.09 | 0.11 | 1
14.03:12 | 54.28 | 43.52 | 10.75 | 10.3 | 10.3 | 0 | 10.16 | 10.21 | -0.05 | 0.11 | 1
14.03:13 | 55.08 | 44.36 | 10.73 | 10.27 | 10.3 | 0 | 10.12 | 10.2 | -0.08 | 0.11 | 1
14.03:14 | 55.1 | 44.66 | 10.44 | 10.27 | 10.29 | 0 | 10.12 | 10.19 | -0.07 | 0.11 | 1
14.03:15 | 55.14 | 44.67 | 10.47 | 10.29 | 10.31 | 0 | 10.14 | 10.21 | -0.07 | 0.11 | 1
14.03:16 | 55.44 | 44.76 | 10.68 | 10.3 | 10.31 | 0 | 10.15 | 10.21 | -0.06 | 0.11 | 1
14.03:17 | 55.41 | 44.81 | 10.6 | 10.3 | 10.31 | 0 | 10.15 | 10.21 | -0.06 | 0.11 | 1
14.03:18 | 55.32 | 44.82 | 10.5 | 10.3 | 10.32 | 0 | 10.15 | 10.22 | -0.07 | 0.11 | 1
14.03:19 | 55.1 | 44.82 | 10.28 | 10.3 | 10.32 | 0 | 10.15 | 10.22 | -0.07 | 0.1 | 1
14.03:20 | 52.75 | 43.84 | 8.91 | 10.27 | 10.31 | 0 | 10.14 | 10.22 | -0.08 | 0.09 | 1
14.03:21 | 51.32 | 42.51 | 8.81 | 10.26 | 10.3 | 0 | 10.13 | 10.21 | -0.08 | 0.09 | 1
14.03:22 | 50.83 | 41.91 | 8.92 | 10.28 | 10.33 | 0 | 10.15 | 10.24 | -0.09 | 0.09 | 1
14.03:23 | 50.79 | 41.51 | 9.27 | 10.27 | 10.31 | 0 | 10.15 | 10.23 | -0.08 | 0.09 | 1
15.03:00 | 54.22 | 43.02 | 11.2 | 10.33 | 10.35 | 0 | 10.19 | 10.26 | -0.07 | 0.11 | 1
15.03:01 | 53.81 | 44.06 | 9.75 | 10.35 | 10.39 | 0 | 10.21 | 10.29 | -0.08 | 0.1 | 1
15.03:02 | 51.54 | 42.78 | 8.76 | 10.33 | 10.38 | 0 | 10.2 | 10.29 | -0.09 | 0.09 | 1
15.03:03 | 50.4 | 41.76 | 8.64 | 10.31 | 10.37 | 0 | 10.19 | 10.28 | -0.09 | 0.09 | 1
15.03:04 | 49.64 | 41.12 | 8.52 | 10.29 | 10.35 | 0 | 10.17 | 10.27 | -0.1 | 0.09 | 1
15.03:05 | 49.21 | 40.68 | 8.53 | 10.32 | 10.38 | 0 | 10.2 | 10.3 | -0.1 | 0.09 | 1
15.03:06 | 51.18 | 40.87 | 10.3 | 10.31 | 10.35 | 0 | 10.18 | 10.27 | -0.09 | 0.1 | 1
15.03:07 | 51.95 | 42.48 | 9.47 | 10.27 | 10.32 | 0 | 10.14 | 10.23 | -0.09 | 0.1 | 1
15.03:08 | 50.55 | 41.7 | 8.85 | 10.25 | 10.3 | 0 | 10.13 | 10.21 | -0.08 | 0.09 | 1
15.03:09 | 49.66 | 40.96 | 8.7 | 10.23 | 10.3 | 0 | 10.11 | 10.22 | -0.11 | 0.09 | 1
15.03:10 | 49.25 | 40.55 | 8.71 | 10.22 | 10.29 | 0 | 10.1 | 10.21 | -0.11 | 0.09 | 1
15.03:11 | 44.67 | 39.36 | 5.31 | 10.19 | 10.27 | 0 | 10.09 | 10.19 | -0.1 | 0.05 | 1
15.03:12 | 50.9 | 39.06 | 11.84 | 10.29 | 10.29 | 0 | 10.16 | 10.21 | -0.05 | 0.12 | 1
15.03:13 | 55.03 | 43.53 | 11.5 | 10.34 | 10.32 | 0 | 10.19 | 10.23 | -0.04 | 0.12 | 1
15.03:14 | 55.55 | 44.7 | 10.84 | 10.33 | 10.29 | 0 | 10.18 | 10.19 | -0.01 | 0.11 | 1
15.03:15 | 55.92 | 45.02 | 10.9 | 10.33 | 10.31 | 0 | 10.18 | 10.21 | -0.03 | 0.11 | 1
15.03:16 | 55.57 | 44.99 | 10.58 | 10.33 | 10.31 | 0 | 10.18 | 10.21 | -0.03 | 0.11 | 1
15.03:17 | 55.57 | 44.92 | 10.65 | 10.35 | 10.31 | 0 | 10.2 | 10.21 | -0.01 | 0.11 | 1
15.03:18 | 55.12 | 44.84 | 10.28 | 10.34 | 10.31 | 0 | 10.19 | 10.21 | -0.02 | 0.1 | 1
15.03:19 | 51.96 | 43.65 | 8.31 | 10.33 | 10.31 | 0 | 10.2 | 10.22 | -0.02 | 0.08 | 1
15.03:20 | 55.52 | 43.64 | 11.88 | 10.38 | 10.32 | 0 | 10.23 | 10.23 | 0 | 0.12 | 1
15.03:21 | 55.51 | 44.68 | 10.84 | 10.4 | 10.33 | 0 | 10.25 | 10.23 | 0.02 | 0.11 | 1
15.03:22 | 54.85 | 44.7 | 10.16 | 10.37 | 10.33 | 0 | 10.22 | 10.23 | -0.01 | 0.1 | 1
15.03:23 | 52.15 | 43.19 | 8.96 | 10.36 | 10.33 | 0 | 10.23 | 10.24 | -0.01 | 0.09 | 1
16.03:00 | 53.08 | 42.61 | 10.47 | 10.42 | 10.37 | 0 | 10.28 | 10.28 | 0 | 0.11 | 1
16.03:01 | 55.13 | 44.2 | 10.93 | 10.47 | 10.41 | 0 | 10.32 | 10.31 | 0.01 | 0.11 | 1
16.03:02 | 55.81 | 44.84 | 10.97 | 10.47 | 10.42 | 0 | 10.32 | 10.32 | 0 | 0.11 | 1
16.03:03 | 55.78 | 44.93 | 10.85 | 10.44 | 10.43 | 0 | 10.29 | 10.33 | -0.04 | 0.11 | 1
16.03:04 | 55.7 | 45.02 | 10.69 | 10.44 | 10.42 | 0 | 10.29 | 10.32 | -0.03 | 0.11 | 1
16.03:05 | 55.62 | 44.92 | 10.7 | 10.42 | 10.41 | 0 | 10.27 | 10.31 | -0.04 | 0.11 | 1
16.03:06 | 54.63 | 44.73 | 9.9 | 10.39 | 10.4 | 0 | 10.24 | 10.3 | -0.06 | 0.1 | 1
16.03:07 | 51.84 | 43.09 | 8.75 | 10.35 | 10.38 | 0 | 10.22 | 10.29 | -0.07 | 0.09 | 1
16.03:08 | 51.18 | 41.93 | 9.25 | 10.34 | 10.37 | 0 | 10.21 | 10.28 | -0.07 | 0.09 | 1
16.03:09 | 53.12 | 42.76 | 10.36 | 10.34 | 10.37 | 0 | 10.2 | 10.28 | -0.08 | 0.11 | 1
16.03:10 | 51.43 | 42.37 | 9.06 | 10.32 | 10.34 | 0 | 10.19 | 10.25 | -0.06 | 0.09 | 1
16.03:11 | 47.36 | 41.14 | 6.23 | 10.27 | 10.32 | 0 | 10.16 | 10.24 | -0.08 | 0.06 | 1
16.03:12 | 45.66 | 36.84 | 8.82 | 10.21 | 10.3 | 0 | 10.11 | 10.23 | -0.12 | 0.09 | 1
16.03:13 | 54.42 | 42.61 | 11.81 | 10.35 | 10.36 | 0 | 10.21 | 10.27 | -0.06 | 0.12 | 1
16.03:14 | 56.13 | 44.9 | 11.23 | 10.4 | 10.37 | 0 | 10.25 | 10.27 | -0.02 | 0.12 | 1
16.03:15 | 56.11 | 45.38 | 10.72 | 10.44 | 10.39 | 0 | 10.29 | 10.29 | 0 | 0.11 | 1
16.03:16 | 56.12 | 45.5 | 10.62 | 10.56 | 10.39 | 0 | 10.4 | 10.29 | 0.11 | 0.11 | 1
16.03:17 | 56.07 | 45.48 | 10.6 | 10.98 | 10.36 | 0 | 10.82 | 10.26 | 0.56 | 0.11 | 1
16.03:18 | 55.96 | 45.4 | 10.56 | 11.03 | 10.39 | 0 | 10.87 | 10.29 | 0.58 | 0.11 | 1
16.03:19 | 55.67 | 45.39 | 10.28 | 11.01 | 10.39 | 0 | 10.85 | 10.29 | 0.56 | 0.11 | 1
16.03:20 | 55.86 | 45.25 | 10.62 | 10.91 | 10.28 | 0 | 10.75 | 10.18 | 0.57 | 0.11 | 1
16.03:21 | 55.95 | 45.22 | 10.72 | 10.92 | 10.31 | 0 | 10.76 | 10.21 | 0.55 | 0.12 | 1
16.03:22 | 55.97 | 45.3 | 10.67 | 10.97 | 10.33 | 0 | 10.81 | 10.23 | 0.58 | 0.12 | 1
16.03:23 | 55.91 | 45.31 | 10.6 | 10.8 | 10.35 | 0 | 10.64 | 10.25 | 0.39 | 0.11 | 1
17.03:00 | 55.83 | 45.28 | 10.55 | 10.34 | 10.38 | 0 | 10.19 | 10.28 | -0.09 | 0.11 | 1
17.03:01 | 56.07 | 45.39 | 10.68 | 10.37 | 10.4 | 0 | 10.22 | 10.3 | -0.08 | 0.11 | 1
17.03:02 | 56.05 | 45.4 | 10.66 | 10.33 | 10.36 | 0 | 10.18 | 10.26 | -0.08 | 0.11 | 1
17.03:03 | 56.09 | 45.39 | 10.7 | 10.33 | 10.36 | 0 | 10.18 | 10.26 | -0.08 | 0.11 | 1
17.03:04 | 56.16 | 45.37 | 10.79 | 10.34 | 10.37 | 0 | 10.19 | 10.27 | -0.08 | 0.11 | 1
17.03:05 | 55.92 | 45.33 | 10.59 | 10.36 | 10.38 | 0 | 10.21 | 10.28 | -0.07 | 0.11 | 1
17.03:06 | 55.87 | 45.28 | 10.59 | 10.35 | 10.37 | 0 | 10.2 | 10.27 | -0.07 | 0.11 | 1
17.03:07 | 56.32 | 45.39 | 10.93 | 10.36 | 10.38 | 0 | 10.21 | 10.28 | -0.07 | 0.11 | 1
17.03:08 | 56.08 | 45.42 | 10.66 | 10.35 | 10.37 | 0 | 10.2 | 10.27 | -0.07 | 0.11 | 1
17.03:09 | 56.32 | 45.41 | 10.91 | 10.3 | 10.34 | 0 | 10.15 | 10.24 | -0.09 | 0.11 | 1
17.03:10 | 56.53 | 45.43 | 11.1 | 10.28 | 10.32 | 0 | 10.13 | 10.22 | -0.09 | 0.11 | 1
17.03:11 | 56.17 | 45.47 | 10.7 | 10.3 | 10.35 | 0 | 10.15 | 10.25 | -0.1 | 0.11 | 1
17.03:12 | 56.19 | 45.49 | 10.7 | 10.29 | 10.33 | 0 | 10.14 | 10.23 | -0.09 | 0.11 | 1
17.03:13 | 55.89 | 45.41 | 10.48 | 10.25 | 10.3 | 0 | 10.1 | 10.2 | -0.1 | 0.11 | 1
17.03:14 | 55.94 | 45.44 | 10.5 | 10.29 | 10.34 | 0 | 10.14 | 10.24 | -0.1 | 0.11 | 1
17.03:15 | 55.69 | 45.42 | 10.28 | 10.27 | 10.33 | 0 | 10.12 | 10.23 | -0.11 | 0.1 | 1
17.03:16 | 56.03 | 45.42 | 10.61 | 10.28 | 10.33 | 0 | 10.13 | 10.23 | -0.1 | 0.11 | 1
17.03:17 | 55.96 | 45.48 | 10.48 | 10.29 | 10.35 | 0 | 10.14 | 10.25 | -0.11 | 0.11 | 1
17.03:18 | 55.85 | 45.38 | 10.47 | 10.29 | 10.35 | 0 | 10.14 | 10.25 | -0.11 | 0.11 | 1
17.03:19 | 55.94 | 45.39 | 10.55 | 10.29 | 10.35 | 0 | 10.14 | 10.25 | -0.11 | 0.11 | 1
17.03:20 | 56.01 | 45.32 | 10.69 | 10.28 | 10.34 | 0 | 10.13 | 10.24 | -0.11 | 0.11 | 1
17.03:21 | 56.07 | 45.3 | 10.77 | 10.28 | 10.35 | 0 | 10.13 | 10.25 | -0.12 | 0.11 | 1
17.03:22 | 56.09 | 45.3 | 10.79 | 10.29 | 10.34 | 0 | 10.14 | 10.24 | -0.1 | 0.11 | 1
17.03:23 | 56.31 | 45.34 | 10.97 | 10.32 | 10.38 | 0 | 10.17 | 10.28 | -0.11 | 0.11 | 1
18.03:00 | 55.85 | 45.26 | 10.59 | 10.34 | 10.39 | 0 | 10.19 | 10.29 | -0.1 | 0.11 | 1
18.03:01 | 55.92 | 45.11 | 10.81 | 10.34 | 10.4 | 0 | 10.19 | 10.3 | -0.11 | 0.11 | 1
18.03:02 | 56.15 | 45.26 | 10.9 | 10.36 | 10.41 | 0 | 10.21 | 10.31 | -0.1 | 0.11 | 1
18.03:03 | 56.12 | 45.27 | 10.84 | 10.34 | 10.39 | 0 | 10.19 | 10.29 | -0.1 | 0.11 | 1
18.03:04 | 55.95 | 45.24 | 10.71 | 10.34 | 10.4 | 0 | 10.19 | 10.3 | -0.11 | 0.11 | 1
18.03:05 | 55.94 | 45.2 | 10.74 | 10.33 | 10.38 | 0 | 10.18 | 10.28 | -0.1 | 0.11 | 1
18.03:06 | 55.99 | 45.19 | 10.8 | 10.34 | 10.4 | 0 | 10.19 | 10.3 | -0.11 | 0.11 | 1
18.03:07 | 55.96 | 45.14 | 10.83 | 10.31 | 10.38 | 0 | 10.16 | 10.28 | -0.12 | 0.11 | 1
18.03:08 | 55.88 | 45.15 | 10.73 | 10.29 | 10.35 | 0 | 10.14 | 10.25 | -0.11 | 0.11 | 1
18.03:09 | 55.95 | 45.17 | 10.78 | 10.29 | 10.35 | 0 | 10.14 | 10.25 | -0.11 | 0.11 | 1
18.03:10 | 55.95 | 45.14 | 10.81 | 10.28 | 10.34 | 0 | 10.13 | 10.24 | -0.11 | 0.11 | 1
18.03:11 | 55.88 | 45.13 | 10.75 | 10.29 | 10.36 | 0 | 10.14 | 10.26 | -0.12 | 0.11 | 1
18.03:12 | 55.97 | 45.17 | 10.8 | 10.31 | 10.36 | 0 | 10.16 | 10.26 | -0.1 | 0.11 | 1
18.03:13 | 56.08 | 45.25 | 10.84 | 10.3 | 10.36 | 0 | 10.15 | 10.26 | -0.11 | 0.11 | 1
18.03:14 | 56.03 | 45.33 | 10.69 | 10.3 | 10.35 | 0 | 10.15 | 10.25 | -0.1 | 0.11 | 1
18.03:15 | 55.97 | 45.37 | 10.6 | 10.3 | 10.36 | 0 | 10.15 | 10.26 | -0.11 | 0.11 | 1
18.03:16 | 55.72 | 45.32 | 10.4 | 10.31 | 10.36 | 0 | 10.16 | 10.26 | -0.1 | 0.11 | 1
18.03:17 | 55.69 | 45.24 | 10.45 | 10.31 | 10.37 | 0 | 10.16 | 10.27 | -0.11 | 0.11 | 1
18.03:18 | 55.82 | 45.15 | 10.67 | 10.3 | 10.34 | 0 | 10.15 | 10.24 | -0.09 | 0.11 | 1
18.03:19 | 55.43 | 44.95 | 10.48 | 10.28 | 10.33 | 0 | 10.13 | 10.23 | -0.1 | 0.11 | 1
18.03:20 | 55.36 | 44.83 | 10.53 | 10.25 | 10.32 | 0 | 10.1 | 10.22 | -0.12 | 0.11 | 1
18.03:21 | 55.29 | 44.83 | 10.46 | 10.26 | 10.32 | 0 | 10.11 | 10.22 | -0.11 | 0.11 | 1
18.03:22 | 55.34 | 44.82 | 10.52 | 10.29 | 10.34 | 0 | 10.14 | 10.24 | -0.1 | 0.11 | 1
18.03:23 | 55.41 | 44.84 | 10.57 | 10.3 | 10.35 | 0 | 10.15 | 10.25 | -0.1 | 0.11 | 1
19.03:00 | 55.63 | 44.89 | 10.74 | 10.31 | 10.37 | 0 | 10.16 | 10.27 | -0.11 | 0.11 | 1
19.03:01 | 55.32 | 44.84 | 10.48 | 10.32 | 10.38 | 0 | 10.17 | 10.28 | -0.11 | 0.11 | 1
19.03:02 | 55.3 | 44.88 | 10.42 | 10.32 | 10.38 | 0 | 10.17 | 10.28 | -0.11 | 0.11 | 1
19.03:03 | 55.42 | 44.9 | 10.52 | 10.33 | 10.39 | 0 | 10.18 | 10.29 | -0.11 | 0.11 | 1
19.03:04 | 55.36 | 44.88 | 10.47 | 10.32 | 10.38 | 0 | 10.17 | 10.28 | -0.11 | 0.11 | 1
19.03:05 | 55.24 | 44.72 | 10.52 | 10.31 | 10.37 | 0 | 10.16 | 10.27 | -0.11 | 0.11 | 1
19.03:06 | 55.11 | 44.71 | 10.4 | 10.3 | 10.36 | 0 | 10.15 | 10.26 | -0.11 | 0.11 | 1
19.03:07 | 55.26 | 44.68 | 10.58 | 10.25 | 10.33 | 0 | 10.1 | 10.23 | -0.13 | 0.11 | 1
19.03:08 | 55.15 | 44.62 | 10.54 | 10.27 | 10.33 | 0 | 10.12 | 10.23 | -0.11 | 0.11 | 1
19.03:09 | 54.93 | 44.57 | 10.36 | 10.28 | 10.37 | 0 | 10.13 | 10.27 | -0.14 | 0.11 | 1
19.03:10 | 54.96 | 44.57 | 10.39 | 10.28 | 10.34 | 0 | 10.13 | 10.24 | -0.11 | 0.11 | 1
19.03:11 | 55.07 | 44.7 | 10.37 | 10.29 | 10.36 | 0 | 10.14 | 10.26 | -0.12 | 0.11 | 1
19.03:12 | 55.17 | 44.8 | 10.37 | 10.29 | 10.34 | 0 | 10.14 | 10.24 | -0.1 | 0.11 | 1
19.03:13 | 55.28 | 44.81 | 10.47 | 10.27 | 10.34 | 0 | 10.12 | 10.24 | -0.12 | 0.11 | 1
19.03:14 | 55.32 | 44.84 | 10.48 | 10.28 | 10.34 | 0 | 10.13 | 10.24 | -0.11 | 0.11 | 1
19.03:15 | 55.2 | 44.8 | 10.41 | 10.29 | 10.34 | 0 | 10.14 | 10.24 | -0.1 | 0.11 | 1
19.03:16 | 55.36 | 44.84 | 10.52 | 10.28 | 10.35 | 0 | 10.13 | 10.25 | -0.12 | 0.11 | 1
19.03:17 | 55.3 | 44.91 | 10.39 | 10.28 | 10.34 | 0 | 10.13 | 10.24 | -0.11 | 0.11 | 1
19.03:18 | 55.38 | 44.95 | 10.43 | 10.26 | 10.32 | 0 | 10.11 | 10.22 | -0.11 | 0.11 | 1
19.03:19 | 55.22 | 44.99 | 10.23 | 10.26 | 10.32 | 0 | 10.11 | 10.22 | -0.11 | 0.1 | 1
19.03:20 | 55.44 | 44.91 | 10.53 | 10.25 | 10.31 | 0 | 10.1 | 10.21 | -0.11 | 0.11 | 1
19.03:21 | 55.23 | 44.84 | 10.39 | 10.25 | 10.31 | 0 | 10.1 | 10.21 | -0.11 | 0.11 | 1
19.03:22 | 55.24 | 44.8 | 10.43 | 10.25 | 10.31 | 0 | 10.1 | 10.21 | -0.11 | 0.11 | 1
19.03:23 | 55.42 | 44.8 | 10.62 | 10.26 | 10.33 | 0 | 10.11 | 10.23 | -0.12 | 0.11 | 1
20.03:00 | 55.22 | 44.82 | 10.4 | 10.27 | 10.33 | 0 | 10.12 | 10.23 | -0.11 | 0.11 | 1
20.03:01 | 55.21 | 44.82 | 10.39 | 10.28 | 10.33 | 0 | 10.13 | 10.23 | -0.1 | 0.11 | 1
20.03:02 | 55.43 | 44.84 | 10.59 | 10.28 | 10.35 | 0 | 10.13 | 10.25 | -0.12 | 0.11 | 1
20.03:03 | 55.43 | 44.79 | 10.65 | 10.29 | 10.34 | 0 | 10.14 | 10.24 | -0.1 | 0.11 | 1
20.03:04 | 55.48 | 44.79 | 10.68 | 10.3 | 10.34 | 0 | 10.15 | 10.24 | -0.09 | 0.11 | 1
20.03:05 | 55.34 | 44.73 | 10.61 | 10.28 | 10.34 | 0 | 10.13 | 10.24 | -0.11 | 0.11 | 1
20.03:06 | 55.85 | 44.85 | 11 | 10.28 | 10.33 | 0 | 10.13 | 10.23 | -0.1 | 0.11 | 1
20.03:07 | 56.27 | 45.08 | 11.18 | 10.27 | 10.31 | 0 | 10.12 | 10.21 | -0.09 | 0.11 | 1
20.03:08 | 55.89 | 44.99 | 10.91 | 10.24 | 10.29 | 0 | 10.09 | 10.19 | -0.1 | 0.11 | 1
20.03:09 | 56.02 | 44.92 | 11.1 | 10.23 | 10.29 | 0 | 10.08 | 10.19 | -0.11 | 0.11 | 1
20.03:10 | 55.79 | 44.94 | 10.85 | 10.24 | 10.28 | 0 | 10.09 | 10.18 | -0.09 | 0.11 | 1
20.03:11 | 53.54 | 43.83 | 9.7 | 10.2 | 10.27 | 0 | 10.06 | 10.18 | -0.12 | 0.1 | 1
20.03:12 | 53.44 | 43.61 | 9.82 | 10.21 | 10.28 | 0 | 10.07 | 10.19 | -0.12 | 0.1 | 1
20.03:13 | 53.55 | 43.64 | 9.92 | 10.22 | 10.29 | 0 | 10.08 | 10.2 | -0.12 | 0.1 | 1
20.03:14 | 54.07 | 43.73 | 10.34 | 10.23 | 10.29 | 0 | 10.09 | 10.2 | -0.11 | 0.1 | 1
20.03:15 | 53.87 | 43.73 | 10.14 | 10.24 | 10.3 | 0 | 10.1 | 10.21 | -0.11 | 0.1 | 1
20.03:16 | 53.93 | 43.7 | 10.23 | 10.23 | 10.3 | 0 | 10.09 | 10.21 | -0.12 | 0.1 | 1
20.03:17 | 53.35 | 43.59 | 9.76 | 10.22 | 10.29 | 0 | 10.08 | 10.2 | -0.12 | 0.1 | 1
20.03:18 | 53.29 | 43.51 | 9.77 | 10.22 | 10.3 | 0 | 10.08 | 10.21 | -0.13 | 0.1 | 1
20.03:19 | 53.39 | 43.62 | 9.77 | 10.24 | 10.3 | 0 | 10.1 | 10.21 | -0.11 | 0.1 | 1
20.03:20 | 52.84 | 43.45 | 9.4 | 10.26 | 10.34 | 0 | 10.13 | 10.25 | -0.12 | 0.1 | 1
20.03:21 | 53.16 | 43.24 | 9.92 | 10.25 | 10.33 | 0 | 10.11 | 10.24 | -0.13 | 0.1 | 1
20.03:22 | 53.06 | 43.19 | 9.87 | 10.2 | 10.28 | 0 | 10.07 | 10.19 | -0.12 | 0.1 | 1
20.03:23 | 53.07 | 43.35 | 9.73 | 10.26 | 10.31 | 0 | 10.12 | 10.22 | -0.1 | 0.1 | 1
21.03:00 | 53.06 | 43.38 | 9.68 | 10.26 | 10.34 | 0 | 10.12 | 10.25 | -0.13 | 0.1 | 1
21.03:01 | 52.98 | 43.35 | 9.64 | 10.23 | 10.31 | 0 | 10.1 | 10.22 | -0.12 | 0.1 | 1
21.03:02 | 53.12 | 43.36 | 9.76 | 10.23 | 10.3 | 0 | 10.09 | 10.21 | -0.12 | 0.1 | 1
21.03:03 | 52.96 | 43.41 | 9.55 | 10.22 | 10.29 | 0 | 10.09 | 10.2 | -0.11 | 0.1 | 1
21.03:04 | 53.03 | 43.44 | 9.6 | 10.23 | 10.3 | 0 | 10.09 | 10.21 | -0.12 | 0.1 | 1
21.03:05 | 53.19 | 43.45 | 9.74 | 10.22 | 10.28 | 0 | 10.08 | 10.19 | -0.11 | 0.1 | 1
21.03:06 | 52.98 | 43.42 | 9.56 | 10.21 | 10.29 | 0 | 10.08 | 10.2 | -0.12 | 0.1 | 1
21.03:07 | 53.41 | 43.47 | 9.93 | 10.26 | 10.33 | 0 | 10.12 | 10.24 | -0.12 | 0.1 | 1
21.03:08 | 53.5 | 43.46 | 10.04 | 10.26 | 10.33 | 0 | 10.12 | 10.24 | -0.12 | 0.1 | 1
21.03:09 | 53.01 | 43.34 | 9.67 | 10.24 | 10.31 | 0 | 10.1 | 10.22 | -0.12 | 0.1 | 1
21.03:10 | 53.05 | 43.29 | 9.75 | 10.23 | 10.31 | 0 | 10.09 | 10.22 | -0.13 | 0.1 | 1
21.03:11 | 53.14 | 43.39 | 9.75 | 10.24 | 10.31 | 0 | 10.1 | 10.22 | -0.12 | 0.1 | 1
21.03:12 | 53.2 | 43.45 | 9.75 | 10.25 | 10.32 | 0 | 10.11 | 10.23 | -0.12 | 0.1 | 1
21.03:13 | 52.95 | 43.45 | 9.5 | 10.26 | 10.33 | 0 | 10.12 | 10.24 | -0.12 | 0.1 | 1
21.03:14 | 53.18 | 43.44 | 9.74 | 10.25 | 10.33 | 0 | 10.11 | 10.24 | -0.13 | 0.1 | 1
21.03:15 | 53.01 | 43.44 | 9.57 | 10.22 | 10.29 | 0 | 10.09 | 10.2 | -0.11 | 0.1 | 1
21.03:16 | 52.87 | 43.43 | 9.44 | 10.21 | 10.28 | 0 | 10.08 | 10.19 | -0.11 | 0.1 | 1
21.03:17 | 53.05 | 43.4 | 9.66 | 10.19 | 10.27 | 0 | 10.06 | 10.18 | -0.12 | 0.1 | 1
21.03:18 | 52.1 | 43.34 | 8.76 | 10.2 | 10.27 | 0 | 10.07 | 10.18 | -0.11 | 0.09 | 1
21.03:19 | 49.46 | 41.6 | 7.86 | 10.2 | 10.29 | 0 | 10.08 | 10.2 | -0.12 | 0.08 | 1
21.03:20 | 49.24 | 41.1 | 8.15 | 10.19 | 10.28 | 0 | 10.07 | 10.2 | -0.13 | 0.08 | 1
21.03:21 | 49.54 | 41.04 | 8.51 | 10.2 | 10.29 | 0 | 10.08 | 10.21 | -0.13 | 0.09 | 1
21.03:22 | 49.53 | 40.96 | 8.57 | 10.17 | 10.25 | 0 | 10.05 | 10.17 | -0.12 | 0.09 | 1
21.03:23 | 49.28 | 40.91 | 8.37 | 10.19 | 10.29 | 0 | 10.07 | 10.21 | -0.14 | 0.08 | 1
22.03:00 | 49.54 | 40.94 | 8.6 | 10.24 | 10.32 | 0 | 10.12 | 10.24 | -0.12 | 0.09 | 1
22.03:01 | 49.46 | 40.9 | 8.56 | 10.2 | 10.3 | 0 | 10.08 | 10.22 | -0.14 | 0.09 | 1
22.03:02 | 49.64 | 40.8 | 8.84 | 10.24 | 10.32 | 0 | 10.12 | 10.24 | -0.12 | 0.09 | 1
22.03:03 | 49.33 | 40.76 | 8.57 | 10.24 | 10.34 | 0 | 10.12 | 10.26 | -0.14 | 0.09 | 1
22.03:04 | 49.38 | 40.75 | 8.64 | 10.23 | 10.32 | 0 | 10.11 | 10.24 | -0.13 | 0.09 | 1
22.03:05 | 49.32 | 40.71 | 8.6 | 10.2 | 10.28 | 0 | 10.08 | 10.2 | -0.12 | 0.09 | 1
22.03:06 | 49.34 | 40.71 | 8.63 | 10.23 | 10.32 | 0 | 10.11 | 10.24 | -0.13 | 0.09 | 1
22.03:07 | 49.23 | 40.76 | 8.47 | 10.25 | 10.33 | 0 | 10.13 | 10.25 | -0.12 | 0.09 | 1
22.03:08 | 49.45 | 40.7 | 8.75 | 10.24 | 10.33 | 0 | 10.12 | 10.25 | -0.13 | 0.09 | 1
22.03:09 | 49.55 | 40.67 | 8.88 | 10.21 | 10.3 | 0 | 10.09 | 10.22 | -0.13 | 0.09 | 1
22.03:10 | 49.28 | 40.64 | 8.63 | 10.21 | 10.29 | 0 | 10.09 | 10.21 | -0.12 | 0.09 | 1
22.03:11 | 49.06 | 40.69 | 8.38 | 10.2 | 10.3 | 0 | 10.08 | 10.22 | -0.14 | 0.08 | 1
22.03:12 | 48.93 | 40.66 | 8.27 | 10.21 | 10.3 | 0 | 10.09 | 10.22 | -0.13 | 0.08 | 1
22.03:13 | 48.86 | 40.75 | 8.12 | 10.23 | 10.32 | 0 | 10.11 | 10.24 | -0.13 | 0.08 | 1
22.03:14 | 49.03 | 40.73 | 8.3 | 10.21 | 10.31 | 0 | 10.09 | 10.23 | -0.14 | 0.08 | 1
22.03:15 | 48.99 | 40.67 | 8.32 | 10.21 | 10.31 | 0 | 10.09 | 10.23 | -0.14 | 0.08 | 1
22.03:16 | 49.15 | 40.67 | 8.48 | 10.21 | 10.32 | 0 | 10.09 | 10.24 | -0.15 | 0.09 | 1
22.03:17 | 49.27 | 40.63 | 8.63 | 10.24 | 10.32 | 0 | 10.12 | 10.24 | -0.12 | 0.09 | 1
22.03:18 | 49.09 | 40.58 | 8.51 | 10.23 | 10.32 | 0 | 10.11 | 10.24 | -0.13 | 0.09 | 1
22.03:19 | 49.21 | 40.66 | 8.55 | 10.23 | 10.32 | 0 | 10.11 | 10.24 | -0.13 | 0.09 | 1
22.03:20 | 49.14 | 40.64 | 8.5 | 10.21 | 10.29 | 0 | 10.09 | 10.21 | -0.12 | 0.09 | 1
22.03:21 | 49.29 | 40.63 | 8.66 | 10.19 | 10.28 | 0 | 10.07 | 10.2 | -0.13 | 0.09 | 1
22.03:22 | 49.18 | 40.57 | 8.61 | 10.21 | 10.3 | 0 | 10.09 | 10.22 | -0.13 | 0.09 | 1
22.03:23 | 49.29 | 40.56 | 8.73 | 10.21 | 10.29 | 0 | 10.09 | 10.21 | -0.12 | 0.09 | 1
23.03:00 | 49.44 | 40.55 | 8.89 | 10.21 | 10.29 | 0 | 10.09 | 10.21 | -0.12 | 0.09 | 1
23.03:01 | 49.14 | 40.52 | 8.62 | 10.22 | 10.31 | 0 | 10.1 | 10.23 | -0.13 | 0.09 | 1
23.03:02 | 49.23 | 40.54 | 8.68 | 10.2 | 10.29 | 0 | 10.08 | 10.21 | -0.13 | 0.09 | 1
23.03:03 | 49.26 | 40.56 | 8.7 | 10.24 | 10.31 | 0 | 10.12 | 10.23 | -0.11 | 0.09 | 1
23.03:04 | 48.96 | 40.5 | 8.46 | 10.23 | 10.31 | 0 | 10.11 | 10.23 | -0.12 | 0.09 | 1
23.03:05 | 49.07 | 40.48 | 8.59 | 10.23 | 10.32 | 0 | 10.11 | 10.24 | -0.13 | 0.09 | 1
23.03:06 | 49.31 | 40.5 | 8.8 | 10.19 | 10.26 | 0 | 10.07 | 10.18 | -0.11 | 0.09 | 1
23.03:07 | 49.33 | 40.53 | 8.8 | 10.17 | 10.26 | 0 | 10.05 | 10.18 | -0.13 | 0.09 | 1
23.03:08 | 49.43 | 40.5 | 8.92 | 10.18 | 10.26 | 0 | 10.06 | 10.18 | -0.12 | 0.09 | 1
23.03:09 | 49.12 | 40.48 | 8.64 | 10.18 | 10.26 | 0 | 10.06 | 10.18 | -0.12 | 0.09 | 1
23.03:10 | 49.03 | 40.58 | 8.45 | 10.19 | 10.28 | 0 | 10.07 | 10.2 | -0.13 | 0.09 | 1
23.03:11 | 49.22 | 40.55 | 8.68 | 10.2 | 10.29 | 0 | 10.08 | 10.21 | -0.13 | 0.09 | 1
23.03:12 | 49.33 | 40.67 | 8.66 | 10.21 | 10.29 | 0 | 10.09 | 10.21 | -0.12 | 0.09 | 1
23.03:13 | 49.43 | 40.81 | 8.62 | 10.21 | 10.29 | 0 | 10.09 | 10.21 | -0.12 | 0.09 | 1
23.03:14 | 49.34 | 40.88 | 8.46 | 10.19 | 10.28 | 0 | 10.07 | 10.2 | -0.13 | 0.09 | 1
23.03:15 | 49.3 | 40.87 | 8.43 | 10.19 | 10.29 | 0 | 10.07 | 10.21 | -0.14 | 0.08 | 1
23.03:16 | 49.36 | 40.82 | 8.54 | 10.18 | 10.27 | 0 | 10.06 | 10.19 | -0.13 | 0.09 | 1
23.03:17 | 49.1 | 40.74 | 8.36 | 10.21 | 10.29 | 0 | 10.09 | 10.21 | -0.12 | 0.08 | 1
23.03:18 | 49.1 | 40.72 | 8.38 | 10.2 | 10.3 | 0 | 10.08 | 10.22 | -0.14 | 0.08 | 1
23.03:19 | 48.96 | 40.64 | 8.32 | 10.19 | 10.27 | 0 | 10.07 | 10.19 | -0.12 | 0.08 | 1
23.03:20 | 49.17 | 40.59 | 8.58 | 10.18 | 10.26 | 0 | 10.06 | 10.18 | -0.12 | 0.09 | 1
23.03:21 | 48.91 | 40.49 | 8.43 | 10.16 | 10.25 | 0 | 10.04 | 10.17 | -0.13 | 0.08 | 1
23.03:22 | 48.89 | 40.47 | 8.42 | 10.17 | 10.25 | 0 | 10.05 | 10.17 | -0.12 | 0.08 | 1
23.03:23 | 49.01 | 40.41 | 8.6 | 10.18 | 10.27 | 0 | 10.06 | 10.19 | -0.13 | 0.09 | 1
24.03:00 | 49.18 | 40.51 | 8.67 | 10.23 | 10.32 | 0 | 10.11 | 10.24 | -0.13 | 0.09 | 1
24.03:01 | 49.17 | 40.45 | 8.73 | 10.2 | 10.28 | 0 | 10.08 | 10.2 | -0.12 | 0.09 | 1
24.03:02 | 48.94 | 40.43 | 8.51 | 10.2 | 10.28 | 0 | 10.08 | 10.2 | -0.12 | 0.09 | 1
24.03:03 | 48.91 | 40.35 | 8.56 | 10.21 | 10.3 | 0 | 10.09 | 10.22 | -0.13 | 0.09 | 1
24.03:04 | 48.86 | 40.35 | 8.5 | 10.21 | 10.29 | 0 | 10.09 | 10.21 | -0.12 | 0.09 | 1
24.03:05 | 48.95 | 40.3 | 8.64 | 10.2 | 10.29 | 0 | 10.08 | 10.21 | -0.13 | 0.09 | 1
24.03:06 | 49.01 | 40.37 | 8.63 | 10.21 | 10.29 | 0 | 10.09 | 10.21 | -0.12 | 0.09 | 1
24.03:07 | 49.03 | 40.34 | 8.69 | 10.26 | 10.34 | 0 | 10.14 | 10.26 | -0.12 | 0.09 | 1
24.03:08 | 49.06 | 40.36 | 8.7 | 10.26 | 10.35 | 0 | 10.14 | 10.27 | -0.13 | 0.09 | 1
24.03:09 | 48.9 | 40.36 | 8.54 | 10.21 | 10.3 | 0 | 10.09 | 10.22 | -0.13 | 0.09 | 1
24.03:10 | 48.92 | 40.4 | 8.52 | 10.19 | 10.28 | 0 | 10.07 | 10.2 | -0.13 | 0.09 | 1
24.03:11 | 49.48 | 40.49 | 8.99 | 10.24 | 10.31 | 0 | 10.12 | 10.23 | -0.11 | 0.09 | 1
24.03:12 | 50.6 | 41.49 | 9.11 | 10.23 | 10.31 | 0 | 10.11 | 10.23 | -0.12 | 0.09 | 1
24.03:13 | 50.04 | 41.61 | 8.43 | 10.23 | 10.31 | 0 | 10.11 | 10.22 | -0.11 | 0.09 | 1
24.03:14 | 50.25 | 41.6 | 8.65 | 10.24 | 10.32 | 0 | 10.12 | 10.23 | -0.11 | 0.09 | 1
24.03:15 | 50.09 | 41.62 | 8.47 | 10.24 | 10.32 | 0 | 10.12 | 10.23 | -0.11 | 0.09 | 1
24.03:16 | 49.9 | 41.52 | 8.38 | 10.22 | 10.3 | 0 | 10.1 | 10.22 | -0.12 | 0.08 | 1
24.03:17 | 50.07 | 41.46 | 8.61 | 10.23 | 10.32 | 0 | 10.11 | 10.24 | -0.13 | 0.09 | 1
24.03:18 | 50.13 | 41.42 | 8.7 | 10.23 | 10.32 | 0 | 10.11 | 10.24 | -0.13 | 0.09 | 1
24.03:19 | 50.07 | 41.4 | 8.66 | 10.23 | 10.3 | 0 | 10.11 | 10.22 | -0.11 | 0.09 | 1
24.03:20 | 50.05 | 41.4 | 8.64 | 10.21 | 10.29 | 0 | 10.09 | 10.21 | -0.12 | 0.09 | 1
24.03:21 | 50.19 | 41.39 | 8.8 | 10.21 | 10.3 | 0 | 10.09 | 10.22 | -0.13 | 0.09 | 1
24.03:22 | 50.62 | 41.47 | 9.15 | 10.21 | 10.29 | 0 | 10.09 | 10.21 | -0.12 | 0.09 | 1
24.03:23 | 50.19 | 41.44 | 8.75 | 10.24 | 10.32 | 0 | 10.12 | 10.24 | -0.12 | 0.09 | 1
25.03:00 | 50.07 | 41.44 | 8.63 | 10.25 | 10.33 | 0 | 10.13 | 10.25 | -0.12 | 0.09 | 1
25.03:01 | 50.42 | 41.4 | 9.02 | 10.24 | 10.32 | 0 | 10.12 | 10.24 | -0.12 | 0.09 | 1
25.03:02 | 50.19 | 41.4 | 8.79 | 10.24 | 10.32 | 0 | 10.12 | 10.24 | -0.12 | 0.09 | 1
25.03:03 | 50.1 | 41.37 | 8.73 | 10.24 | 10.33 | 0 | 10.12 | 10.25 | -0.13 | 0.09 | 1
25.03:04 | 50.45 | 41.38 | 9.07 | 10.25 | 10.33 | 0 | 10.13 | 10.25 | -0.12 | 0.09 | 1
25.03:05 | 50.22 | 41.35 | 8.87 | 10.25 | 10.32 | 0 | 10.13 | 10.24 | -0.11 | 0.09 | 1
25.03:06 | 50.46 | 41.35 | 9.11 | 10.22 | 10.31 | 0 | 10.1 | 10.23 | -0.13 | 0.09 | 1
25.03:07 | 50.39 | 41.34 | 9.04 | 10.22 | 10.31 | 0 | 10.1 | 10.23 | -0.13 | 0.09 | 1
25.03:08 | 50.13 | 41.23 | 8.9 | 10.22 | 10.29 | 0 | 10.1 | 10.21 | -0.11 | 0.09 | 1
25.03:09 | 50.23 | 41.32 | 8.91 | 10.18 | 10.27 | 0 | 10.06 | 10.19 | -0.13 | 0.09 | 1
25.03:10 | 50.54 | 41.4 | 9.14 | 10.17 | 10.25 | 0 | 10.05 | 10.17 | -0.12 | 0.09 | 1
25.03:11 | 50.43 | 41.58 | 8.85 | 10.16 | 10.24 | 0 | 10.04 | 10.16 | -0.12 | 0.09 | 1
25.03:12 | 50.1 | 41.53 | 8.57 | 10.16 | 10.25 | 0 | 10.04 | 10.17 | -0.13 | 0.09 | 1
25.03:13 | 50.19 | 41.55 | 8.65 | 10.16 | 10.25 | 0 | 10.04 | 10.17 | -0.13 | 0.09 | 1
25.03:14 | 50.03 | 41.5 | 8.53 | 10.16 | 10.26 | 0 | 10.04 | 10.18 | -0.14 | 0.09 | 1
25.03:15 | 49.87 | 41.55 | 8.32 | 10.18 | 10.26 | 0 | 10.06 | 10.18 | -0.12 | 0.08 | 1
25.03:16 | 49.98 | 41.51 | 8.47 | 10.16 | 10.26 | 0 | 10.04 | 10.18 | -0.14 | 0.09 | 1
25.03:17 | 49.82 | 41.51 | 8.31 | 10.17 | 10.25 | 0 | 10.05 | 10.17 | -0.12 | 0.08 | 1
25.03:18 | 50.06 | 41.51 | 8.55 | 10.15 | 10.25 | 0 | 10.03 | 10.17 | -0.14 | 0.09 | 1
25.03:19 | 50.37 | 41.56 | 8.81 | 10.16 | 10.25 | 0 | 10.04 | 10.17 | -0.13 | 0.09 | 1
25.03:20 | 50.29 | 41.57 | 8.72 | 10.19 | 10.26 | 0 | 10.07 | 10.18 | -0.11 | 0.09 | 1
25.03:21 | 50.14 | 41.55 | 8.59 | 10.14 | 10.22 | 0 | 10.02 | 10.14 | -0.12 | 0.09 | 1
25.03:22 | 50.18 | 41.45 | 8.73 | 10.2 | 10.29 | 0 | 10.08 | 10.21 | -0.13 | 0.09 | 1
25.03:23 | 50.49 | 41.48 | 9.01 | 10.23 | 10.32 | 0 | 10.11 | 10.24 | -0.13 | 0.09 | 1
26.03:00 | 50.19 | 41.43 | 8.76 | 10.22 | 10.31 | 0 | 10.1 | 10.23 | -0.13 | 0.09 | 1
26.03:01 | 50.17 | 41.44 | 8.73 | 10.25 | 10.34 | 0 | 10.13 | 10.26 | -0.13 | 0.09 | 1
26.03:02 | 50.22 | 41.42 | 8.8 | 10.26 | 10.34 | 0 | 10.14 | 10.26 | -0.12 | 0.09 | 1
26.03:03 | 50.56 | 41.36 | 9.2 | 10.23 | 10.32 | 0 | 10.11 | 10.24 | -0.13 | 0.09 | 1
26.03:04 | 50.45 | 41.4 | 9.05 | 10.23 | 10.32 | 0 | 10.11 | 10.24 | -0.13 | 0.09 | 1
26.03:05 | 50.05 | 41.36 | 8.69 | 10.24 | 10.32 | 0 | 10.12 | 10.24 | -0.12 | 0.09 | 1
26.03:06 | 50.31 | 41.34 | 8.97 | 10.23 | 10.31 | 0 | 10.11 | 10.23 | -0.12 | 0.09 | 1
26.03:07 | 50.11 | 41.32 | 8.79 | 10.22 | 10.31 | 0 | 10.1 | 10.23 | -0.13 | 0.09 | 1
26.03:08 | 50.22 | 41.27 | 8.95 | 10.2 | 10.28 | 0 | 10.08 | 10.2 | -0.12 | 0.09 | 1
26.03:09 | 50.55 | 41.22 | 9.32 | 10.18 | 10.27 | 0 | 10.06 | 10.19 | -0.13 | 0.09 | 1
26.03:10 | 50.13 | 41.09 | 9.04 | 10.15 | 10.24 | 0 | 10.03 | 10.16 | -0.13 | 0.09 | 1
26.03:11 | 50.12 | 41.23 | 8.89 | 10.19 | 10.28 | 0 | 10.07 | 10.2 | -0.13 | 0.09 | 1
26.03:12 | 50.14 | 41.38 | 8.76 | 10.2 | 10.29 | 0 | 10.08 | 10.21 | -0.13 | 0.09 | 1
26.03:13 | 50.16 | 41.43 | 8.72 | 10.21 | 10.29 | 0 | 10.09 | 10.21 | -0.12 | 0.09 | 1
26.03:14 | 50.02 | 41.42 | 8.6 | 9.65 | 9.74 | 0 | 9.54 | 9.66 | -0.12 | 0.08 | 1
26.03:15 | 49.97 | 37.22 | 12.76 | 4.36 | 4.36 | 0 | 4.31 | 4.33 | -0.02 | 0.05 | 1
26.03:16 | 49.91 | 35.15 | 14.76 | 4.37 | 4.33 | 0 | 4.32 | 4.3 | 0.02 | 0.06 | 1
26.03:17 | 49.75 | 37.49 | 12.26 | 7.51 | 7.51 | 0 | 7.42 | 7.46 | -0.04 | 0.09 | 1
26.03:18 | 49.71 | 40.59 | 9.13 | 9.64 | 9.73 | 0 | 9.53 | 9.65 | -0.12 | 0.09 | 1
26.03:19 | 50.01 | 40.95 | 9.06 | 9.68 | 9.76 | 0 | 9.57 | 9.68 | -0.11 | 0.09 | 1
26.03:20 | 49.95 | 40.98 | 8.97 | 9.7 | 9.79 | 0 | 9.59 | 9.71 | -0.12 | 0.09 | 1
26.03:21 | 49.81 | 40.95 | 8.86 | 9.69 | 9.77 | 0 | 9.58 | 9.69 | -0.11 | 0.08 | 1
26.03:22 | 49.89 | 40.92 | 8.96 | 9.69 | 9.78 | 0 | 9.58 | 9.7 | -0.12 | 0.09 | 1
26.03:23 | 50.16 | 40.88 | 9.28 | 9.65 | 9.74 | 0 | 9.54 | 9.66 | -0.12 | 0.09 | 1
27.03:00 | 50.42 | 40.95 | 9.48 | 9.69 | 9.76 | 0 | 9.57 | 9.68 | -0.11 | 0.09 | 1
27.03:01 | 50.02 | 40.93 | 9.09 | 9.69 | 9.78 | 0 | 9.58 | 9.7 | -0.12 | 0.09 | 1
27.03:02 | 50.16 | 40.9 | 9.27 | 9.71 | 9.79 | 0 | 9.59 | 9.71 | -0.12 | 0.09 | 1
27.03:03 | 50.41 | 40.82 | 9.58 | 9.71 | 9.79 | 0 | 9.59 | 9.71 | -0.12 | 0.09 | 1
27.03:04 | 50.31 | 40.84 | 9.47 | 9.7 | 9.79 | 0 | 9.58 | 9.71 | -0.13 | 0.09 | 1
27.03:05 | 50.1 | 40.83 | 9.27 | 9.7 | 9.79 | 0 | 9.59 | 9.71 | -0.12 | 0.09 | 1
27.03:06 | 50.03 | 40.79 | 9.23 | 9.69 | 9.76 | 0 | 9.58 | 9.68 | -0.1 | 0.09 | 1
27.03:07 | 50.07 | 40.73 | 9.34 | 9.68 | 9.77 | 0 | 9.57 | 9.69 | -0.12 | 0.09 | 1
27.03:08 | 50.05 | 40.67 | 9.38 | 9.7 | 9.77 | 0 | 9.59 | 9.69 | -0.1 | 0.09 | 1
27.03:09 | 50.02 | 40.61 | 9.41 | 9.67 | 9.76 | 0 | 9.56 | 9.68 | -0.12 | 0.09 | 1
27.03:10 | 50.15 | 40.62 | 9.53 | 9.66 | 9.74 | 0 | 9.55 | 9.66 | -0.11 | 0.09 | 1
27.03:11 | 50.03 | 40.76 | 9.27 | 9.67 | 9.75 | 0 | 9.56 | 9.67 | -0.11 | 0.09 | 1
27.03:12 | 50.04 | 40.97 | 9.07 | 9.66 | 9.74 | 0 | 9.55 | 9.66 | -0.11 | 0.09 | 1
27.03:13 | 50.13 | 40.95 | 9.18 | 9.64 | 9.74 | 0 | 9.53 | 9.66 | -0.13 | 0.09 | 1
27.03:14 | 49.06 | 40.37 | 8.69 | 9.39 | 9.46 | 0 | 9.28 | 9.39 | -0.11 | 0.08 | 1
27.03:15 | 49.91 | 40.68 | 9.23 | 9.71 | 9.79 | 0 | 9.6 | 9.71 | -0.11 | 0.09 | 1
27.03:16 | 49.9 | 40.91 | 8.98 | 9.69 | 9.76 | 0 | 9.58 | 9.68 | -0.1 | 0.09 | 1
27.03:17 | 49.99 | 40.97 | 9.02 | 9.69 | 9.78 | 0 | 9.58 | 9.7 | -0.12 | 0.09 | 1
27.03:18 | 50.1 | 41.02 | 9.08 | 9.72 | 9.79 | 0 | 9.6 | 9.71 | -0.11 | 0.09 | 1
27.03:19 | 49.99 | 41.03 | 8.96 | 9.7 | 9.79 | 0 | 9.59 | 9.71 | -0.12 | 0.09 | 1
27.03:20 | 50.19 | 41.02 | 9.17 | 9.71 | 9.79 | 0 | 9.59 | 9.71 | -0.12 | 0.09 | 1
27.03:21 | 49.93 | 40.95 | 8.98 | 9.68 | 9.78 | 0 | 9.57 | 9.7 | -0.13 | 0.09 | 1
27.03:22 | 50.07 | 40.89 | 9.18 | 9.73 | 9.81 | 0 | 9.61 | 9.73 | -0.12 | 0.09 | 1
27.03:23 | 49.93 | 40.84 | 9.09 | 9.71 | 9.8 | 0 | 9.6 | 9.72 | -0.12 | 0.09 | 1
28.03:00 | 49.77 | 40.83 | 8.94 | 9.71 | 9.79 | 0 | 9.6 | 9.71 | -0.11 | 0.09 | 1
28.03:01 | 49.9 | 40.87 | 9.03 | 9.71 | 9.81 | 0 | 9.6 | 9.73 | -0.13 | 0.09 | 1
28.03:02 | 49.88 | 40.85 | 9.03 | 9.72 | 9.81 | 0 | 9.61 | 9.73 | -0.12 | 0.09 | 1
28.03:03 | 49.96 | 40.8 | 9.16 | 9.73 | 9.81 | 0 | 9.62 | 9.73 | -0.11 | 0.09 | 1
28.03:04 | 49.96 | 40.77 | 9.19 | 9.72 | 9.8 | 0 | 9.61 | 9.72 | -0.11 | 0.09 | 1
28.03:05 | 49.96 | 40.75 | 9.21 | 9.71 | 9.81 | 0 | 9.6 | 9.73 | -0.13 | 0.09 | 1
28.03:06 | 49.86 | 40.71 | 9.14 | 9.68 | 9.77 | 0 | 9.57 | 9.69 | -0.12 | 0.09 | 1
28.03:07 | 46.2 | 39.53 | 6.67 | 9.64 | 9.73 | 0 | 9.54 | 9.66 | -0.12 | 0.06 | 1
28.03:08 | 42.98 | 36.67 | 6.3 | 9.57 | 9.66 | 0 | 9.49 | 9.6 | -0.11 | 0.06 | 1
28.03:09 | 42.72 | 35.8 | 6.92 | 9.65 | 9.74 | 0 | 9.57 | 9.68 | -0.11 | 0.07 | 1
28.03:10 | 46.86 | 36.77 | 10.09 | 9.69 | 9.76 | 0 | 9.59 | 9.7 | -0.11 | 0.1 | 1
28.03:11 | 50.37 | 40.54 | 9.83 | 9.68 | 9.77 | 0 | 9.56 | 9.69 | -0.13 | 0.09 | 1
28.03:12 | 50.42 | 40.99 | 9.43 | 9.7 | 9.79 | 0 | 9.58 | 9.71 | -0.13 | 0.09 | 1
28.03:13 | 50.84 | 41.22 | 9.62 | 9.71 | 9.79 | 0 | 9.59 | 9.71 | -0.12 | 0.09 | 1
28.03:14 | 50.6 | 41.32 | 9.28 | 9.71 | 9.8 | 0 | 9.59 | 9.72 | -0.13 | 0.09 | 1
28.03:15 | 50.35 | 41.28 | 9.07 | 9.75 | 9.84 | 0 | 9.63 | 9.76 | -0.13 | 0.09 | 1
28.03:16 | 50.5 | 41.27 | 9.23 | 9.75 | 9.83 | 0 | 9.63 | 9.75 | -0.12 | 0.09 | 1
28.03:17 | 50.63 | 41.23 | 9.4 | 9.75 | 9.84 | 0 | 9.63 | 9.76 | -0.13 | 0.09 | 1
28.03:18 | 50.43 | 41.35 | 9.08 | 9.74 | 9.84 | 0 | 9.62 | 9.76 | -0.14 | 0.09 | 1
28.03:19 | 50.3 | 41.36 | 8.94 | 9.75 | 9.84 | 0 | 9.63 | 9.76 | -0.13 | 0.09 | 1
28.03:20 | 50.67 | 41.31 | 9.36 | 9.72 | 9.81 | 0 | 9.6 | 9.73 | -0.13 | 0.09 | 1
28.03:21 | 50.75 | 41.19 | 9.56 | 9.72 | 9.81 | 0 | 9.6 | 9.73 | -0.13 | 0.09 | 1
28.03:22 | 50.32 | 41.19 | 9.13 | 9.74 | 9.83 | 0 | 9.62 | 9.75 | -0.13 | 0.09 | 1
28.03:23 | 50.35 | 41.07 | 9.28 | 9.73 | 9.83 | 0 | 9.61 | 9.75 | -0.14 | 0.09 | 1
29.03:00 | 49.99 | 40.99 | 9 | 9.75 | 9.84 | 0 | 9.63 | 9.76 | -0.13 | 0.09 | 1
29.03:01 | 49.97 | 40.91 | 9.07 | 9.76 | 9.85 | 0 | 9.64 | 9.77 | -0.13 | 0.09 | 1
29.03:02 | 50.11 | 40.86 | 9.25 | 9.77 | 9.86 | 0 | 9.65 | 9.78 | -0.13 | 0.09 | 1
29.03:03 | 50.23 | 40.86 | 9.37 | 9.76 | 9.86 | 0 | 9.64 | 9.78 | -0.14 | 0.09 | 1
29.03:04 | 50.12 | 40.91 | 9.21 | 9.76 | 9.86 | 0 | 9.64 | 9.78 | -0.14 | 0.09 | 1
29.03:05 | 50.21 | 40.86 | 9.35 | 9.76 | 9.85 | 0 | 9.64 | 9.77 | -0.13 | 0.09 | 1
29.03:06 | 50.03 | 40.9 | 9.13 | 9.76 | 9.84 | 0 | 9.64 | 9.76 | -0.12 | 0.09 | 1
29.03:07 | 49.95 | 40.87 | 9.07 | 9.73 | 9.82 | 0 | 9.62 | 9.74 | -0.12 | 0.09 | 1
29.03:08 | 49.81 | 40.79 | 9.02 | 9.74 | 9.81 | 0 | 9.63 | 9.73 | -0.1 | 0.09 | 1
29.03:09 | 50.58 | 40.85 | 9.72 | 9.71 | 9.8 | 0 | 9.59 | 9.72 | -0.13 | 0.09 | 1
29.03:10 | 50.81 | 41.07 | 9.73 | 9.7 | 9.78 | 0 | 9.58 | 9.7 | -0.12 | 0.09 | 1
29.03:11 | 50.68 | 41.21 | 9.47 | 9.7 | 9.79 | 0 | 9.58 | 9.71 | -0.13 | 0.09 | 1
29.03:12 | 50.66 | 41.24 | 9.43 | 9.7 | 9.8 | 0 | 9.58 | 9.72 | -0.14 | 0.09 | 1
29.03:13 | 50.49 | 41.23 | 9.26 | 9.72 | 9.79 | 0 | 9.6 | 9.71 | -0.11 | 0.09 | 1
29.03:14 | 50.59 | 41.24 | 9.35 | 9.71 | 9.81 | 0 | 9.59 | 9.73 | -0.14 | 0.09 | 1
29.03:15 | 50.56 | 41.15 | 9.4 | 9.72 | 9.82 | 0 | 9.6 | 9.74 | -0.14 | 0.09 | 1
29.03:16 | 50.29 | 41.11 | 9.18 | 9.71 | 9.8 | 0 | 9.59 | 9.72 | -0.13 | 0.09 | 1
29.03:17 | 50.35 | 41.09 | 9.26 | 9.71 | 9.83 | 0 | 9.59 | 9.75 | -0.16 | 0.09 | 1
29.03:18 | 50.49 | 41.11 | 9.38 | 9.72 | 9.82 | 0 | 9.6 | 9.74 | -0.14 | 0.09 | 1
29.03:19 | 50.33 | 41.03 | 9.3 | 9.7 | 9.8 | 0 | 9.58 | 9.72 | -0.14 | 0.09 | 1
29.03:20 | 50.48 | 41.04 | 9.44 | 9.7 | 9.8 | 0 | 9.58 | 9.72 | -0.14 | 0.09 | 1
29.03:21 | 50.69 | 41.19 | 9.51 | 9.71 | 9.82 | 0 | 9.59 | 9.74 | -0.15 | 0.09 | 1
29.03:22 | 50.6 | 41.22 | 9.39 | 9.72 | 9.82 | 0 | 9.6 | 9.74 | -0.14 | 0.09 | 1
29.03:23 | 50.03 | 41.04 | 8.99 | 9.73 | 9.83 | 0 | 9.61 | 9.75 | -0.14 | 0.09 | 1
30.03:00 | 50.33 | 41.03 | 9.3 | 9.74 | 9.83 | 0 | 9.62 | 9.75 | -0.13 | 0.09 | 1
30.03:01 | 50.45 | 41.04 | 9.42 | 9.75 | 9.84 | 0 | 9.63 | 9.76 | -0.13 | 0.09 | 1
30.03:02 | 50.2 | 41 | 9.2 | 9.76 | 9.85 | 0 | 9.64 | 9.77 | -0.13 | 0.09 | 1
30.03:03 | 49.94 | 40.89 | 9.06 | 9.76 | 9.86 | 0 | 9.65 | 9.78 | -0.13 | 0.09 | 1
30.03:04 | 49.82 | 40.89 | 8.92 | 9.76 | 9.86 | 0 | 9.65 | 9.78 | -0.13 | 0.09 | 1
30.03:05 | 49.93 | 40.84 | 9.09 | 9.76 | 9.85 | 0 | 9.65 | 9.77 | -0.12 | 0.09 | 1
30.03:06 | 50.1 | 40.88 | 9.23 | 9.74 | 9.84 | 0 | 9.62 | 9.76 | -0.14 | 0.09 | 1
30.03:07 | 50.07 | 40.94 | 9.13 | 9.71 | 9.82 | 0 | 9.6 | 9.74 | -0.14 | 0.09 | 1
30.03:08 | 50.07 | 40.97 | 9.1 | 9.67 | 9.78 | 0 | 9.56 | 9.7 | -0.14 | 0.09 | 1
30.03:09 | 50.51 | 40.92 | 9.59 | 9.66 | 9.74 | 0 | 9.54 | 9.66 | -0.12 | 0.09 | 1
30.03:10 | 50.17 | 40.98 | 9.19 | 9.64 | 9.73 | 0 | 9.53 | 9.65 | -0.12 | 0.09 | 1
30.03:11 | 50.1 | 41.06 | 9.04 | 9.66 | 9.75 | 0 | 9.55 | 9.67 | -0.12 | 0.09 | 1
30.03:12 | 50.33 | 41.21 | 9.11 | 9.62 | 9.73 | 0 | 9.5 | 9.65 | -0.15 | 0.09 | 1
30.03:13 | 49.88 | 41.25 | 8.63 | 9.64 | 9.73 | 0 | 9.53 | 9.65 | -0.12 | 0.08 | 1
30.03:14 | 50.03 | 41.23 | 8.8 | 9.63 | 9.74 | 0 | 9.52 | 9.66 | -0.14 | 0.08 | 1
30.03:15 | 50.09 | 41.24 | 8.85 | 9.67 | 9.74 | 0 | 9.56 | 9.66 | -0.1 | 0.08 | 1
30.03:16 | 50.22 | 41.26 | 8.96 | 9.66 | 9.72 | 0 | 9.55 | 9.64 | -0.09 | 0.09 | 1
30.03:17 | 49.88 | 41.22 | 8.66 | 9.67 | 9.72 | 0 | 9.56 | 9.64 | -0.08 | 0.08 | 1
30.03:18 | 48.14 | 40.92 | 7.22 | 9.67 | 9.74 | 0 | 9.56 | 9.66 | -0.1 | 0.07 | 1
30.03:19 | 44.48 | 38.23 | 6.25 | 9.65 | 9.7 | 0 | 9.56 | 9.63 | -0.07 | 0.06 | 1
30.03:20 | 42.97 | 36.84 | 6.13 | 9.63 | 9.67 | 0 | 9.55 | 9.61 | -0.06 | 0.06 | 1
30.03:21 | 42.54 | 36.26 | 6.28 | 9.61 | 9.67 | 0 | 9.53 | 9.61 | -0.08 | 0.06 | 1
30.03:22 | 42.37 | 36.02 | 6.35 | 9.63 | 9.69 | 0 | 9.55 | 9.63 | -0.08 | 0.06 | 1
30.03:23 | 44 | 36.06 | 7.94 | 9.65 | 9.71 | 0 | 9.56 | 9.65 | -0.09 | 0.08 | 1
31.03:00 | 49.9 | 39.68 | 10.22 | 9.72 | 9.77 | 0 | 9.61 | 9.7 | -0.09 | 0.1 | 1